## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Ингодинская, д. 4 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2017-31.12.2017
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Сальдо начальное на 01.01.2017 г. |  | -370637.84 | руб.
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. |  | 1165105.13 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. |  | 1048371.57 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2017 г. |  | -116733.56 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: |  | 20315.52 | руб.
Провайдеры: |  | 20315.52 | руб.
Всего доходов по дому за 2017 г. |  | 1185420.65 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | #REF! | 183099.78
Управление жил. фондом 1,2 кв. 2017 г. коэф. 06;08;0,9;1 | Управление жил. фондом 1,2 кв. 2017 г. коэф. 06;08 | 88630.91 | м2 | 26536.2
Управлением жил. фонд 3,4 кв. 2017 г. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | Управлением жил. фонд 3,4 кв. 2017 г. 0,6;0,8;0,85 | 94468.87 | м2 | 26536.2
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 66075.17
Уборка МОП 1,2 кв. 2017 коэф. 0,8 | Уборка МОП 1,2 кв. 2017 коэф. 0,8 | 33170.28 | м2 | 26536.2
Уборка МОП 3,4 кв. 2017 г. коэф.0,8 | Уборка МОП 3,4 кв. 2017 г. коэф.0,8 | 32904.89 | м2 | 26536.2
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | #REF! | 114925.44
Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 2017 г | Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 2017 г | 48626.7 | Чел. | 1083
Вывоз ТКО 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | Вывоз ТКО 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 58826.04 | Чел. | 1092
Вывоз крупногабаритного мусора 1,2кв 2017 г. | Вывоз крупногабаритного мусора 1,2кв 2017 г. | 7472.7 | Чел. | 1083
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 25062.1
Горячая вода (ОДН) 3,4 кв. к=0,8; | Горячая вода (ОДН) 3,4 кв. к=0,8; | 2122.9 | м2 | 26536.2
Подогрев воды, потребляемая при содержании общего имущества | Подогрев воды, потребляемая при содержании общего | 2003.75 | м2 | 40.768
Холодная вода (ОДН) 3,4 кв. 2017 г к=0,6;0,8 | Холодная вода (ОДН) 3,4 кв. 2017 г к=0,6;0,8 | 2016.75 | м2 | 26536.2
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества | Холодная вода, потребляемая при содержании общего | 2155.61 | м2 | 103.09
Электрическая энергия потр. при содержании общего имущ. в МК | Электрическая энергия потр. при содержании общего | 3715.07 | м2 | 26536.2
Электроэнергия, потребляемая при содержании общего имущества | Электроэнергия, потребляемая при содержании общего | 13048.02 | м2 | 3906.594
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  | 10762.62
Замена пакетных выключателей | Замена пакетных выключателей | 395.71 | шт | 1
Замена электропатрона (при закрытой арматуре) с материалом | Замена электропатрона (при закрытой арматуре) с ма | 1078 | шт | 5
Замена электропроводки | Замена электропроводки | 438.63 | м | 2.45
Ремонт дверных полотен | Ремонт дверных полотен | 520.01 | шт | 1
Утепление продухов изовером | Утепление продухов изовером | 653.42 | м2 | 1.6
заделка штроб кирпичом б/у | заделка штроб кирпичом б/у | 626.15 | м2 | 1
замена светильников с лампой накаливания | замена светильников с лампой накаливания | 839.34 | шт | 2
замена эл. лампочки накаливания | замена эл. лампочки накаливания | 1564.74 | шт | 18
замена эл.выключателя | замена эл.выключателя | 357.68 | шт | 2
замена электро-патрона | замена электро-патрона | 431.55 | шт | 3
изготовление переноски | изготовление переноски | 2362.84 | 1м | 38
навеска замка | навеска замка | 607.31 | шт | 1
осмотр кровли ж/ дома с выполнением мелкого ремонта | осмотр кровли ж/ дома с выполнением мелкого ремонт | 887.24 | дом | 1
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 210636.52
Закрытие задвижек для опресовки трубопроводов | Закрытие задвижек для опресовки трубопроводов | 106.99 | шт | 1
Закрытие задвижек, открытие сбросников перед опрессовкой, от | Закрытие задвижек, открытие сбросников перед опрес | 381.22 | дом | 1
Закрытие и открытие стояков | Закрытие и открытие стояков | 4046.8 | 1 стояк | 5
Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 599.44 | 1 раз | 4
Подключение системы отопления | Подключение системы отопления | 289.19 | шт | 1
Ремонт задвижек для всех диам. без снятия | Ремонт задвижек для всех диам. без снятия | 14075.18 | шт | 7
Ремонт канализационной трубы | Ремонт канализационной трубы | 2796.08 | м | 4
Смена вентиля, д. 20 мм без фасонных частей | Смена вентиля, д. 20 мм без фасонных частей | 2101.14 | шт | 2
Смена труб ГВС д.32 | Смена труб ГВС д.32 | 12778.3 | 1м | 10
Смена труб отопления ППР д. 25 (без сварочных работ) | Смена труб отопления ППР д. 25 (без сварочных рабо | 3842 | м | 5
Устранение свищей/сварочные работы | Устранение свищей/сварочные работы | 729.36 | 1 шов | 1
замена вентиля | замена вентиля | 3352.52 | шт | 4
замена вентиля на радиаторе | замена вентиля на радиаторе | 3423.75 | шт | 5
замена врезки в квартире в полипропилене | замена врезки в квартире в полипропилене | 939.41 | шт | 1
замена врезки в подвал на розливе | замена врезки в подвал на розливе | 1643.79 | шт | 1
замена розлива гвс | замена розлива гвс | 115991 | розлив | 1
замена стояка гвс | замена стояка гвс | 19913 | 1 стояк | 1
осмотр подвала | осмотр подвала | 1890.98 | раз | 7
очистка подвала, Ингодинская 4 | очистка подвала, Ингодинская 4 | 6072.09 | дом | 1
покраска теплового узла | покраска теплового узла | 1328.09 | шт | 1
прочистка канализационной сети внутренней | прочистка канализационной сети внутренней | 3589.38 | м | 18
прочистка канализационной сети дворовой | прочистка канализационной сети дворовой | 3362.52 | м | 12
сброс воздуха с системы отопления | сброс воздуха с системы отопления | 3107.65 | 1 стояк | 5 | 621.53
сброс воздуха со стояков отопления | сброс воздуха со стояков отопления | 621.53 | 1 стояк | 1
смена труб из ВГП труб Д20 с произ-ом свар-х работ | смена труб из ВГП труб Д20 с произ-ом свар-х работ | 3274.56 | м | 4
снятие температурных параметров | снятие температурных параметров | 380.55 | шт | 3
7. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | #REF! | 0
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | 0
1. |  | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | #REF! | 0
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | #REF! | 9553.03
ТО газового оборудования к=0,6;0,8;0,85;0,9;1( 3,4 кв. 2017 | ТО газового оборудования к=0,6;0,8;0,85;0,9;1( 3,4 | 5041.88 | м2 | 26536.2
ТО газового оборудования к=0,6;0,8;0,85;0,9;1(1,2 кв. 2017 г | ТО газового оборудования к=0,6;0,8;0,85;0,9;1(1,2 | 4511.15 | м2 | 26536.2
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | #REF! | 26881.17
Содержание ДРС 1,2 кв. 2017г. к=0,8 | Содержание ДРС 1,2 кв. 2017г. к=0,8 | 14329.55 | м2 | 26536.2
Содержание ДРС 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,8 | Содержание ДРС 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,8 | 12551.62 | м2 | 26536.2
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 5814.89
Дератизация | Дератизация | 1805.76 | м2 | 1254
Дератизация | Дератизация | 1805.76 | м2 | 1254
дезинсекция деревьев | дезинсекция деревьев | 2203.37 | шт | 13
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | #REF! | 154232.96
Орг-ция мест накоп. ртутьсодержащих ламп1-4 кв. 2017 г. к=0, | Орг-ция мест накоп. ртутьсодержащих ламп1-4 кв. 20 | 902.23 | м2 | 53072.4
Рассада цветов | Рассада цветов | 320 | шт | 8
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2017 г. коэф. 0,8 | Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2017 г. коэф. | 74832.06 | м2 | 26536.2
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,8 | Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2017 г. коэф. | 74832.08 | м2 | 26536.2
известь | известь | 180.2 | 1 кг | 10
спилка деревьев | спилка деревьев | 1768.84 | 1 шт | 4
формовочная обрезка деревьев | формовочная обрезка деревьев | 1397.55 | шт | 3
15. Прочая работа (услуга) | 5033.8983 | 27009.3
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 5033.8983 | 5940 | кол-во показаний | 99
Старшие по дому |  | 21069.3
16. Всего расходов по дому за 2017 г. | #REF! | 834052.98 | руб.
17. Всего расходов по дому с НДС за 2017 г. |  | 984182.5164 | руб.
18. Конечное сальдо по дому на 31.12.2017 г. |  | -169399.7064 | руб.
19. Конечное сальдо с учетом дебиторской задолженности (переплаты) на 31.12.2017 г. |  | -286133.2664 | руб.