## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Белорусская, д. 44 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2017-31.12.2017
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Сальдо начальное на 01.01.2017 г. |  | 577603.49
Всего начислено за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. |  | 1103474.92
Всего оплачено за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. |  | 1078643.9
Дебиторская задолженность |  | -24831.02
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: |  | 20315.52
Провайдеры: |  | 20315.52
Всего доходов по дому за 2017 г. |  | 1123790.44
Расходы по дому:
1.Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | #REF! | 181431.36
Управление жил. фондом 1,2 кв. 2017 г. коэф. 06;08;0,9;1 | Управление жил. фондом 1,2 кв. 2017 г. коэф. 06;08 | 87823.3 | м2 | 26294.4
Управлением жил. фонд 3,4 кв. 2017 г. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | Управлением жил. фонд 3,4 кв. 2017 г. 0,6;0,8;0,85 | 93608.06 | м2 | 26294.4
2.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Уборка МОП 3,4 кв. 2017 г. коэф.0,8 | 58625.32
Уборка МОП 1,2 кв. 2017 коэф. 0,8 | Уборка МОП 1,2 кв. 2017 коэф. 0,8 | 26020.26 | м2 | 20816.2
Уборка МОП 3,4 кв. 2017 г. коэф.0,8 | Уборка МОП 3,4 кв. 2017 г. коэф.0,8 | 32605.06 | м2 | 26294.4
3.Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | #VALUE! | 104625.72
Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 2017 г | Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 2017 г | 44181.6 | Чел. | 984
Вывоз ТКО 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | Вывоз ТКО 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 53654.52 | Чел. | 996
Вывоз крупногабаритного мусора 1,2кв 2017 г. | Вывоз крупногабаритного мусора 1,2кв 2017 г. | 6789.6 | Чел. | 984
4.Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 27483.97
Горячая вода (ОДН) 3,4 кв. к=0,8; | Горячая вода (ОДН) 3,4 кв. к=0,8; | 2103.55 | м2 | 26294.4
Подогрев воды, потребляемая при содержании общего имущества | Подогрев воды, потребляемая при содержании общего | 2294.17 | м2 | 46.677
Холодная вода (ОДН) 3,4 кв. 2017 г к=0,6;0,8 | Холодная вода (ОДН) 3,4 кв. 2017 г к=0,6;0,8 | 1998.37 | м2 | 26294.4
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества | Холодная вода, потребляемая при содержании общего | 3651.55 | м2 | 174.632
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества | Холодная вода, потребляемая при содержании общего | 2468.01 | м2 | 118.03
Электрическая энергия потр. при содержании общего имущ. в МК | Электрическая энергия потр. при содержании общего | 3681.22 | м2 | 26294.4
Электроэнергия, потребляемая при содержании общего имущества | Электроэнергия, потребляемая при содержании общего | 22101.75 | м2 | 6617.291
Электроэнергия, потребляемая при содержании общего имущества | Электроэнергия, потребляемая при содержании общего | 14938.65 | м2 | 4472.651
5.Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  | 33287
заделка выбоин в цементных полах до 1м2 | заделка выбоин в цементных полах до 1м2 | 421.44 | м2 | 1
Ремонт штрабы: кирпич | Ремонт штрабы: кирпич | 32955 | м2 | 16.34
изготовление доски объявлений | изготовление доски объявлений | 2890.08 | шт | 6
Ремонт штукатурки стен гипсовым раствором | Ремонт штукатурки стен гипсовым раствором | 85.59 | м2 | 0.5
масляная окраска металлических дверей | масляная окраска металлических дверей | 12011.23 | м2 | 77
масляная окраска элементов детской площадки за 2раза | масляная окраска элементов детской площадки за 2ра | 2859.92 | м2 | 14
осмотр кровли ж/ дома с выполнением мелкого ремонта | осмотр кровли ж/ дома с выполнением мелкого ремонт | 887.24 | дом | 1
установка замка на двери подвала, чердака, эл.щитовой | установка замка на двери подвала, чердака, эл.щито | 335.58 | шт | 1
утепление трубопроводов минеральной ватой с последубщим обер | утепление трубопроводов минеральной ватой с послед | 421.02 | м | 3
утепление чердачного перекрытия утеплителем (минплита) | утепление чердачного перекрытия утеплителем (минпл | 6392.16 | м2 | 12
Установка регистра в трубном металлическом исполнении | Установка регистра в трубном металлическом исполне | 5517.12 | шт | 1
Ремонт шиферной кровли | Ремонт шиферной кровли | 1551.21 | м2 | 3
6.Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | 803408.89 |  |  | сантехника
Закрытие и открытие стояков | Закрытие и открытие стояков | 1618.72 | 1 стояк | 2
Замена электропроводки | Замена электропроводки | 2685.45 | м | 15
Исполнение заявок не связанных с ремонтом (проверка правильн | Исполнение заявок не связанных с ремонтом (проверк | 550.2 | Заявка | 2
Прочистка труб ХВС | Прочистка труб ХВС | 5499.85 | шт. | 14.5
Смена вентиля д. 32 мм | Смена вентиля д. 32 мм | 2082.28 | шт | 1
Ремонт канализационной трубы | Ремонт канализационной трубы | 6990.2 | шт. | 10
Смена вентиля до 20 мм. (с материалом) | Смена вентиля до 20 мм. (с материалом) | 13432.3 | шт | 7
Ремонт металлических дверей | Ремонт металлических дверей | 2795.69 | шт. | 1
Смена резьб (всех диаметров/ с применением сварочных работ) | Смена резьб (всех диаметров/ с применением сварочн | 8855.12 | шт | 8
Смена вентиля, д. 20 мм | Смена вентиля, д. 20 мм | 30702.4 | шт. | 16
Смена светильника с датчиком на движение | Смена светильника с датчиком на движение | 1936.1 | шт | 1
Смена стекол | Смена стекол | 1018.9 | шт. | 1.5
Смена стекол Итог |  | 1018.9 | шт. | 1.5
Смена труб ГВС д.20 | Смена труб ГВС д.20 | 3090 | шт. | 3
Смена труб ГВС д.32 | Смена труб ГВС д.32 | 1916.75 | 1м | 1.5
Смена труб ГВС д.32 | Смена труб ГВС д.32 | 5111.32 | м | 4
Смена труб ХВС д.32 | Смена труб ХВС д.32 | 1916.74 | 1м | 1.5
Смена труб ГВС д.50 | Смена труб ГВС д.50 | 8465.94 | м | 6
Смена труб ХВС д.50 | Смена труб ХВС д.50 | 1410.99 | м | 1
Смена труб ХВС д.20 | Смена труб ХВС д.20 | 10300 | м | 10
Смена труб из водогазопроводных труб д. 15 с проведением сва | Смена труб из водогазопроводных труб д. 15 с прове | 122.58 | м | 0.1
Смена труб ХВС д.25 | Смена труб ХВС д.25 | 1761.57 | м | 1.5
Смена труб из водогазопроводных труб д. 20 с производством с | Смена труб из водогазопроводных труб д. 20 с произ | 11285.89 | м | 7
Смена труб канализации д. 100 | Смена труб канализации д. 100 | 24674.63 | м | 22.5
Устранение свищей хомутами | Устранение свищей хомутами | 179.6 | шт | 1
Смена труб отопления ППР д. 25 (с прим. сварочных работ) | Смена труб отопления ППР д. 25 (с прим. сварочных | 1187.72 | м | 1
замена эл. лампочки накаливания | замена эл. лампочки накаливания | 173.86 | шт | 2
замена эл.выключателя | замена эл.выключателя | 178.84 | шт | 1
замена электро-патрона | замена электро-патрона | 143.85 | шт | 1
осмотр подвала | осмотр подвала | 1080.56 | раз | 4
прочистка канализационной сети внутренней | прочистка канализационной сети внутренней | 2392.92 | м | 12
прочистка секций водоподогревателя с заменой калачей | прочистка секций водоподогревателя с заменой калач | 24482.92 | шт | 4
сброс воздуха со стояков отопления | сброс воздуха со стояков отопления | 2486.12 | 1 стояк | 4
Очистка канализационной сети | Очистка канализационной сети | 842.1 | м | 3
Ремонт межпанельных швов без а/вышки (подрядчики) | Ремонт межпанельных швов без а/вышки (подрядчики) | 723635 | метр | 1180
7.Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | #REF! | 0
8.Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | #REF! | 0
9.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | #REF! | 0
10.Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | #VALUE! | 2923.76
Утепление вентпродухов изовером и монтажной пеной | Утепление вентпродухов изовером и монтажной пеной | 917.86 | шт | 2
Утепление вентпродухов изовером | Утепление вентпродухов изовером | 2005.9 | шт | 5
11.Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | ТО газового оборудования к=0,6;0,8;0,85;0,9;1( 3,4 | 9465.99
ТО газового оборудования к=0,6;0,8;0,85;0,9;1(1,2 кв. 2017 г | ТО газового оборудования к=0,6;0,8;0,85;0,9;1(1,2 | 4470.05 | м2 | 26294.4
ТО газового оборудования к=0,6;0,8;0,85;0,9;1( 3,4 кв. 2017 | ТО газового оборудования к=0,6;0,8;0,85;0,9;1( 3,4 | 4995.94 | м2 | 26294.4
12.Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | #VALUE! | 26636.01
Содержание ДРС 1,2 кв. 2017г. к=0,8 | Содержание ДРС 1,2 кв. 2017г. к=0,8 | 14198.76 | м2 | 26294
Содержание ДРС 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,8 | Содержание ДРС 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,8 | 12437.25 | м2 | 26294.4
13.Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Дератизация | 1612.8
Дератизация | Дератизация | 1612.8 | м2 | 1120
14.Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 | 158788.33
скос травы | скос травы | 3645 | м2 | 900
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2017 г. коэф. 0,8 | Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2017 г. коэф. | 74149.66 | м2 | 26294.2
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,8 | Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2017 г. коэф. | 74150.21 | м2 | 26294.4
Орг-ция мест накоп. ртутьсодержащих ламп1-4 кв. 2017 г. к=0, | Орг-ция мест накоп. ртутьсодержащих ламп1-4 кв. 20 | 894.01 | м2 | 52588.8
Завоз к месту посадки цветочной рассады, плодородной земли | Завоз к месту посадки цветочной рассады, плодородн | 5949.45 | шт | 15
15.Прочая работа (услуга) | 4322.0339 | 28077.36
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 4322.0339 | 5100 | кол-во показаний | 85
Старшие по дому |  | 22977.36
Всего расходов по дому за 2017 г. | #REF! | 1436366.51
Всего расходов по дому с НДС за 2017 г. |  | 1694912.4818
Конечное сальдо по дому на 31.12.2017 г. |  | 6481.4482
Конечное сальдо с учетом дебиторской задолженности на 31.12.2017 г. |  | -18349.5718