## Лист1
Отчет по адресам
Статья затрат: Содержание ж/фонда
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Адрес | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм | Цена за ед. | Количество | Стоимость всего | Дата
1 МКР д.39 | Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.06 | 8461.6 | 8969.3 | 31/01/2016
| Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.06 | 8461.6 | 8969.3 | 31/03/2016
| Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.06 | 6346.2 | 6726.97 | 29/02/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,9;1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.69 | 6346.2 | 10725.08 | 31/01/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,9;1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.69 | 8461.6 | 14300.1 | 29/02/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,9;1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.69 | 8461.6 | 14300.1 | 31/03/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 14.27 | 4810.27 | 31/01/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 12.64 | 4260.82 | 29/02/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 8.94 | 3013.58 | 31/03/2016
| Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.06 | 8461.6 | 8969.3 | 30/04/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,9;1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.69 | 8461.6 | 14300.1 | 30/04/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 20.76 | 6997.99 | 30/04/2016
| Дератизация | стоимость услуги | м2 | 1.44 | 1270 | 1828.8 | 11/02/2016
| Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.06 | 8461.6 | 8969.3 | 31/05/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,9;1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.69 | 8461.6 | 14300.1 | 31/05/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 12.56 | 4233.85 | 31/05/2016
| Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.06 | 8461.6 | 8969.3 | 30/06/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,9;1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.69 | 8461.6 | 14300.1 | 30/06/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 13.57 | 4574.31 | 30/06/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.36 | 8457.3 | 11501.93 | 31/07/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.36 | 8457.3 | 11501.93 | 31/08/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,85; 0,9; 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.91 | 8457.3 | 16153.44 | 31/07/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,85; 0,9; 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.91 | 8457.3 | 16153.44 | 31/08/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.36 | 8457.3 | 11501.93 | 30/09/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,85; 0,9; 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.91 | 8457.3 | 16153.44 | 30/09/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.36 | 8457.3 | 11501.93 | 31/10/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,85; 0,9; 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.91 | 8457.3 | 16153.44 | 31/10/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.36 | 8457.3 | 11501.93 | 30/11/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,85; 0,9; 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.91 | 8457.3 | 16153.44 | 30/11/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.36 | 8457.3 | 11501.93 | 31/12/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,85; 0,9; 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.91 | 8457.3 | 16153.44 | 31/12/2016
| Управление жил. фондом 1,2 кв. 2016 г. коэф. 0,6;0,8;0,9;1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.59 | 50743.8 | 131426.44 | 30/06/2016
| Управление жил. фондом 3,4 кв. 2016 г. коэф. 06;08;0,9;1 | Тариф ЦРЦиТ | м2 | 3.35 | 50743.8 | 169991.73 | 31/12/2016
| Содержание ДРС 1,2 кв.2016 г. коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.42 | 50743.8 | 21312.4 | 30/06/2016
| Содержание ДРС 3,4 кв.2016 г. коэф. 1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.47 | 50743.8 | 23849.59 | 31/12/2016
| Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 2016 г | Тариф УРЦиТ | Чел. | 42.8 | 2379 | 101821.2 | 30/06/2016
| Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 3, 4 кв. 2016 г | Тариф УРЦиТ | Чел. | 44.9 | 2335 | 104841.5 | 31/12/2016
| Вывоз крупногабаритного мусора | УРЦиТ | Чел. | 6.9 | 2335 | 16111.5 | 31/12/2016
| Обслуживание лифтов |  | руб | 0 | 0 | 294013.73 | 31/12/2016
| Дератизация | стоимость услуги | м2 | 1.44 | 1270 | 1828.8 | 13/10/2016
| Дератизация |  | м2 | 0 | 1270 | 1828.8 | 05/10/2016
| Освидетельствование лифтов | счет 243 от29.12.15 | шт | 0 | 4 | 25423.72 | 28/02/2016
| Уборка мусоропровода 1,2 кв. 2016 г. | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.76 | 50743.8 | 38565.29 | 30/06/2016
| Уборка мусоропровода 3,4 кв. 2016 г. | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.76 | 50743.8 | 38565.29 | 31/12/2016
Итого по дому |  |  |  | 0 | 0 | 1299030.88
Отчет по адресам
Статья затрат: Текущий ремонт
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Адрес | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм | Цена за ед. | Количество | Стоимость всего | Дата
1 МКР д.39 | Прочистка вентиляции | Кальк. 352-14 | м | 312.78 | 10 | 3127.8 | 31/01/2016
| ремонт мусоропровода | кальк.277 | шт | 428.87 | 1 | 428.87 | 31/01/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 5 | 3107.65 | 31/01/2016
| осмотр электросчетчика | кальк.562 | шт | 117.63 | 1 | 117.63 | 31/01/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 2 | 1618.72 | 25/01/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 15 | 4210.5 | 25/01/2016
| Выезд а/машины по заявке | Кальк. 335-14 | выезд | 484.53 | 4 | 1938.12 | 25/01/2016
| осмотр подвала | кальк.792 | раз | 270.14 | 1 | 270.14 | 25/01/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 3 | 538.8 | 25/01/2016
| Ремонт радиатора | Кальк. 401-14 | шт | 2265.97 | 1 | 2265.97 | 25/01/2016
| ремонт мусоропровода | кальк.277 | шт | 428.87 | 1 | 428.87 | 29/02/2016
| Смена труб ХВС д.20 | Кальк. 163-14 | 1м | 1030 | 2 | 2060 | 29/02/2016
| Ремонт вентелей д. 20-32 | Кальк. 138-14 | шт | 383.63 | 1 | 383.63 | 29/02/2016
| Смена вентиля д. 32 мм | Кальк. №101-14 | шт | 2082.28 | 1 | 2082.28 | 29/02/2016
| Прочистка труб ХВС | кальк. 26 | м | 379.3 | 4 | 1517.2 | 29/02/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/02/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 1 | 179.6 | 29/02/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 1 | 621.53 | 29/02/2016
| Замена пакетных выключателей | Кальк. 377-14 | шт | 395.71 | 1 | 395.71 | 29/02/2016
| Замена электропроводки | Кальк. 376-14 | м | 179.03 | 16 | 2864.48 | 29/02/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 5 | 434.65 | 29/02/2016
| Замена электропатрона (при закрытой арматуре) с материалом | Кальк. 381-14 | шт | 215.6 | 5 | 1078 | 29/02/2016
| осмотр подвала | кальк.792 | раз | 270.14 | 2 | 540.28 | 25/02/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 2 | 1243.06 | 25/02/2016
| ремонт почтовых ящиков | кальк. 261 | шт. | 55.5 | 1 | 55.5 | 31/03/2016
| изготовление и установка оградительных решеток в подъезде | Кальк.146-15 | шт | 7592.61 | 8 | 60740.88 | 29/02/2016
| Смена труб ГВС д.20 | Кальк. 163-14 | м | 1030 | 4 | 4120 | 31/03/2016
| Смена труб ГВС д.32 | Кальк. 165-14 | 1м | 1277.83 | 12 | 15333.96 | 31/03/2016
| Прочистка труб ХВС | кальк. 26 | м | 379.3 | 2 | 758.6 | 31/03/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. 106-14 | м | 280.7 | 6 | 1684.2 | 31/03/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 2 | 1243.06 | 31/03/2016
| Замена пакетных выключателей | Кальк. 377-14 | шт | 395.71 | 1 | 395.71 | 31/03/2016
| Замена электропроводки | Кальк. 376-14 | м | 179.03 | 15 | 2685.45 | 31/03/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 6 | 1684.2 | 25/03/2016
| осмотр электросчетчика | кальк.562 | шт | 117.63 | 2 | 235.26 | 31/03/2016
| установка эл.счетчика | кальк.550 | шт | 969.51 | 1 | 969.51 | 31/03/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 1 | 179.6 | 25/03/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/04/2016
| осмотр подвала | кальк.792 | раз | 270.14 | 1 | 270.14 | 25/04/2016
| изготовление и установка декоративных информационных щитов | кальк. 36-16 | м2 | 1394.15 | 4 | 5576.6 | 29/02/2016
| Заливка полов | Кальк. 122-14 | м2 | 788.93 | 45 | 35501.85 | 30/04/2016
| Смена труб канализации д. 50 | Кальк. 167-14 | м | 895.19 | 0.25 | 223.8 | 30/04/2016
| Смена труб канализации д. 100 | Кальк. 168-14 | м | 1096.65 | 3.5 | 3838.28 | 30/04/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 1 | 179.6 | 30/04/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 4 | 2486.12 | 30/04/2016
| замена эл.выключателя | кальк.538 | шт | 178.84 | 1 | 178.84 | 30/04/2016
| Замена электропроводки | Кальк. 376-14 | м | 179.03 | 3 | 537.09 | 30/04/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 6 | 521.58 | 30/04/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 2 | 173.86 | 30/04/2016
| замена электро-патрона | кальк.539 | шт | 143.85 | 4 | 575.4 | 30/04/2016
| установка поручней дл -3м | кал 74-14 | 1м | 110.45 | 2 | 220.9 | 31/05/2016
| Краска |  | кг | 100 | 3.9 | 390 | 31/05/2016
| Чернозем |  | м3 | 2000 | 0.6 | 1200 | 31/05/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. 106-14 | м | 280.7 | 3 | 842.1 | 31/05/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 11 | 1975.6 | 31/05/2016
| Устранение свищей/сварочные работы | Кальк.188-14 | 1 шов | 729.36 | 1 | 729.36 | 31/05/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 1 | 621.53 | 31/05/2016
| замена эл.выключателя | кальк.538 | шт | 178.84 | 2 | 357.68 | 31/05/2016
| Замена электропроводки | Кальк. 376-14 | м | 179.03 | 3 | 537.09 | 31/05/2016
| Замена электропроводки | Кальк. 376-14 | м | 179.03 | 6 | 1074.18 | 31/05/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 11 | 956.23 | 31/03/2016
| замена электро-патрона | кальк.539 | шт | 143.85 | 3 | 431.55 | 31/05/2016
| замена электро-патрона | кальк.539 | шт | 143.85 | 3 | 431.55 | 31/05/2016
| установка информационного стенда | кальк. 133-16 | шт | 472.38 | 1 | 472.38 | 30/06/2016
| Краска |  | кг | 100 | 6.6 | 660 | 30/06/2016
| песок | тов. чек от 19.05.16 | м3 | 900 | 0.4 | 360 | 30/06/2016
| Прочистка труб ХВС | кальк. 26 | м | 379.3 | 1 | 379.3 | 30/06/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 32 | 8982.4 | 30/06/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 3 | 538.8 | 30/06/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 2 | 1243.06 | 30/06/2016
| замена электро-патрона | кальк.539 | шт | 143.85 | 1 | 143.85 | 30/06/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 5 | 434.65 | 30/06/2016
| Замена электропатрона (при открытой арматуре) с материалом | Кальк. 383-14 | шт | 220.54 | 1 | 220.54 | 30/06/2016
| навеска замка | кальк.12-14 | шт | 607.31 | 1 | 607.31 | 30/06/2016
| ревизия контактного соединения, аварийный осмотр ВРУ | расчет стоимости раб | шт | 335.11 | 1 | 335.11 | 30/06/2016
| ремонт мягкой кровли кровельной мастикой | кальк. 106-16 | м2 | 148.76 | 48 | 7140.48 | 31/07/2016
| Ремонт вентилей д.20-32 | Кальк. 138-14 | шт | 383.63 | 1 | 383.63 | 31/07/2016
| Смена вентиля, д. 20 мм | Кальк. №105-14 | шт | 1918.9 | 2 | 3837.8 | 31/07/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 1 | 621.53 | 31/07/2016
| Замена электропроводки | Кальк. 376-14 | м | 179.03 | 5 | 895.15 | 31/07/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 5 | 434.65 | 31/07/2016
| замена электро-патрона | кальк.539 | шт | 143.85 | 1 | 143.85 | 31/07/2016
| Ремонт перил | Кальк. 269-14 | м | 160.68 | 5 | 803.4 | 31/08/2016
| Прочистка труб ХВС | кальк. 26 | м | 379.3 | 2 | 758.6 | 31/08/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 10 | 2807 | 31/08/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 5 | 3107.65 | 31/08/2016
| Ремонт металлических дверей | кальк 90 | шт | 2795.69 | 1 | 2795.69 | 30/09/2016
| ремонт детской горки | кальк.273 | шт | 1994.55 | 0.33 | 658.2 | 30/09/2016
| Смена вентиля до 20 мм. (с материалом) | Кальк. 105-14 | шт | 1918.9 | 1 | 1918.9 | 30/09/2016
| Смена вентиля, д. 20 мм | Кальк. №105-14 | шт | 1918.9 | 5 | 9594.5 | 30/09/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 5 | 3107.65 | 30/09/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 2 | 173.86 | 30/09/2016
| замена стояка хвс | смета169-16 | стояк | 6492 | 1 | 6492 | 30/04/2016
| замена стояка гвс | смета170-16 | стояк | 8628 | 1 | 8628 | 30/04/2016
| установка информационного стенда | кальк. 133-16 | шт | 472.38 | 1 | 472.38 | 31/10/2016
| Прочистка труб ХВС | кальк. 26 | м | 379.3 | 4 | 1517.2 | 31/10/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 10 | 2807 | 31/10/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 2 | 359.2 | 31/10/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 5 | 3107.65 | 31/10/2016
| замена эл.выключателя | кальк.538 | шт | 178.84 | 1 | 178.84 | 31/10/2016
| Замена электропроводки | Кальк. 376-14 | м | 179.03 | 2.5 | 447.57 | 31/10/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 7 | 608.51 | 31/10/2016
| Ремонт чердачного люка | Кальк. 55 | шт | 1105.32 | 1 | 1105.32 | 30/11/2016
| Установка пружины | Кальк. 104-14 | шт | 420.6 | 1 | 420.6 | 30/11/2016
| Смена труб ГВС д.32 | Кальк. 165-14 | 1м | 1277.83 | 2 | 2555.66 | 30/11/2016
| монтаж освещения в подъездах жилых домов с использованием па | кальк. № 108-16 | шт | 844.34 | 5 | 4221.7 | 31/05/2016
| монтаж освещения в подъездах жилых домов с использованием па | кальк. № 108-16 | шт | 844.34 | 1 | 844.34 | 30/06/2016
| монтаж освещения в подъездах жилых домов с использованием па | кальк. № 108-16 | шт | 844.34 | 3 | 2533.02 | 31/07/2016
| Смена труб канализации д. 100 | Кальк. 168-14 | м | 1096.65 | 3.5 | 3838.28 | 30/11/2016
| Смена труб отопления ППР д. 25 (с прим. сварочных работ) | Кальк. 183-14 | м | 1187.72 | 2 | 2375.44 | 30/11/2016
| Ремонт канализационной трубы | Кальк. 175-14 | м | 699.02 | 2 | 1398.04 | 30/11/2016
| Прочистка труб ХВС | кальк. 26 | м | 379.3 | 2.5 | 948.25 | 30/11/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 2 | 359.2 | 30/11/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 1 | 621.53 | 30/11/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 6 | 521.58 | 30/11/2016
| Установка пружины | Кальк. 104-14 | шт | 420.6 | 2 | 841.2 | 31/12/2016
| Прочистка вентиляции | Кальк. 352-14 | м | 312.78 | 6 | 1876.68 | 31/12/2016
| установка елок во дворы домов | кальк. № 302-16 | шт | 1950.45 | 0.33 | 643.65 | 31/12/2016
| Смена вентиля, д. 20 мм | Кальк. №105-14 | шт | 1918.9 | 1 | 1918.9 | 31/12/2016
| Прочистка труб ХВС | кальк. 26 | м | 379.3 | 1 | 379.3 | 31/12/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. 106-14 | м | 280.7 | 15 | 4210.5 | 31/12/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 2 | 359.2 | 31/12/2016
| Замена электропроводки | Кальк. 376-14 | м | 179.03 | 6 | 1074.18 | 31/12/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 10 | 869.3 | 31/12/2016
| замена электро-патрона | кальк.539 | шт | 143.85 | 5 | 719.25 | 31/12/2016
| осмотр электросчетчика | кальк.562 | шт | 117.63 | 1 | 117.63 | 31/12/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 1 | 179.6 | 30/06/2016
| ремонт подъезда2 | смета308-16 | подъезд | 112286 | 1 | 112286 | 30/09/2016
| Заглушка стояка ГВС | Кальк №227-15 | шт | 1845.43 | 1 | 1845.43 | 25/06/2016
| Выезд а/машины по заявке | Кальк. 335-14 | выезд | 484.53 | 1 | 484.53 | 25/06/2016
| прочистка канализационной сети внутренней | кальк. 96-16 | м | 199.41 | 6 | 1196.46 | 25/06/2016
| прочистка канализационной сети внутренней | кальк. 96-16 | м | 199.41 | 7 | 1395.87 | 25/06/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/07/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/07/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/07/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 1 | 179.6 | 25/09/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/09/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/09/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/09/2016
| Устранение свищей хомутами | Кальк. 143-14 | шт | 179.6 | 1 | 179.6 | 25/09/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/09/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 2 | 1618.72 | 25/10/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 6 | 1684.2 | 25/10/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 12 | 3368.4 | 25/10/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 5 | 1403.5 | 25/11/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 12 | 3368.4 | 25/12/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 18 | 5052.6 | 25/12/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 1 | 621.53 | 25/12/2016
Итого по дому |  |  |  | 0 | 0 | 436450.07
Итого 1735480.95
НДС 18% 312386.57
Всего с НДС 2047867.52