## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Столярова, д. 38 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2017-31.12.2017
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Сальдо начальное на 01.01.2017 г. |  | 992173.97
Всего начислено за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. |  | 2950232.1
Всего оплачено за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. |  | 3184125.67
Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г. |  | 233893.57
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: |  | 313626.13
Провайдеры: |  | 40716
ЗАО "Читинские ключи" |  | 108000
ПАО "ВТБ-24" |  | 156520.99
ОАО "РЖД" |  | 8389.14
Всего доходов на дому за 2017 год |  | 4256032.2
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | #REF! | 458103.42
Управление жил. фондом 1,2 кв. 2017 г. коэф. 06;08;0,9;1 | Управление жил. фондом 1,2 кв. 2017 г. коэф. 06;08 | 221748.61 | м2 | 66391.8
Управлением жил. фонд 3,4 кв. 2017 г. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | Управлением жил. фонд 3,4 кв. 2017 г. 0,6;0,8;0,85 | 236354.81 | м2 | 66391.8
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 183904.9
Уборка МОП 1,2 кв. 2017 коэф. 0,9 | Уборка МОП 1,2 кв. 2017 коэф. 0,9 | 88300.71 | м2 | 66391.5
Уборка МОП 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,9; 1 | Уборка МОП 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,9; 1 | 95604.19 | м2 | 66391.8
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | #REF! | 185069.62
Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 2017 г | Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 2017 г | 78889.3 | Чел. | 1757
Вывоз крупногабаритного мусора 1,2кв 2017 г. | Вывоз крупногабаритного мусора 1,2кв 2017 г. | 12123.3 | Чел. | 1757
Вывоз ТКО 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | Вывоз ТКО 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 94057.02 | Чел. | 1746
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 183075.7
Горячая вода (ОДН) 3,4 кв. к=0,8; | Горячая вода (ОДН) 3,4 кв. к=0,8; | 5311.34 | м2 | 66391.8
Подогрев воды, потребляемая при содержании общего имущества | Подогрев воды, потребляемая при содержании общего | 6815.53 | м2 | 138.668
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества | Холодная вода, потребляемая при содержании общего | 7347.5 | м2 | 351.387
Холодная вода (ОДН), 3,4кв. 2017 г.МКД от 10 до 16 эт. к=0,9 | Холодная вода (ОДН), 3,4кв. 2017 г.МКД от 10 до 16 | 5975.26 | м2 | 66391.8
Электрическая энергия потр. при содержании общего имущ. в МК | Электрическая энергия потр. при содержании общего | 84317.59 | м2 | 66391.8
Электроэнергия, потребляемая при содержании общего имущества | Электроэнергия, потребляемая при содержании общего | 73308.48 | м2 | 21948.648
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  | 34916.91
Замена электропатрона (при закрытой арматуре) с материалом | Замена электропатрона (при закрытой арматуре) с ма | 215.6 | шт | 1
Ремонт дверных полотен | Ремонт дверных полотен | 972.46 | шт | 1
Смена стекол | Смена стекол | 148.44 | м2 | 0.15
Смена стекол | Смена стекол | 1181.93 | м2 | 1.74
Установка почтовых ящиков 5 секц. | Установка почтовых ящиков 5 секц. | 6766.16 | шт | 4
заливка хоккейной коробки | заливка хоккейной коробки | 4998.8 | день | 2.5
замена пакетных выключателей | замена пакетных выключателей | 328.56 | шт | 1
замена эл. лампочки накаливания | замена эл. лампочки накаливания | 347.72 | шт | 4
навеска замка | навеска замка | 2429.24 | шт | 4
ремонт тамбура | ремонт тамбура | 8764 | тамбуры | 1
ремонт тамбура | ремонт тамбура | 8764 | тамбур | 1
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 95731.26
Выезд а/машины по заявке | Выезд а/машины по заявке | 969.06 | выезд | 2
Закрытие задвижек, открытие сбросников перед опрессовкой, от | Закрытие задвижек, открытие сбросников перед опрес | 381.22 | дом | 1
Закрытие и открытие стояков | Закрытие и открытие стояков | 3237.44 | 1 стояк | 4
Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 599.44 | 1 раз | 4
Подключение системы отопления | Подключение системы отопления | 289.19 | шт | 1
Прочистка труб ХВС | Прочистка труб ХВС | 379.3 | м | 1
Ремонт вентилей д.20-32 | Ремонт вентилей д.20-32 | 383.63 | шт | 1
Ремонт задвижек для всех диам. без снятия | Ремонт задвижек для всех диам. без снятия | 12064.44 | шт | 6
Ремонт канализационной трубы | Ремонт канализационной трубы | 5592.16 | м | 8
Сварка свищей на стояках | Сварка свищей на стояках | 755.95 | шт | 1
Смена сборки (без сварочных работ) | Смена сборки (без сварочных работ) | 1265.26 | шт | 1
Смена труб ГВС д. 32 мм | Смена труб ГВС д. 32 мм | 7225.28 | м | 8
Смена труб ГВС д.25 | Смена труб ГВС д.25 | 3523.14 | м | 3
Смена труб ГВС д.32 | Смена труб ГВС д.32 | 5111.32 | 1м | 4
Смена труб ППР д. 20 (без сварочных работ/ХВС,ГВС) | Смена труб ППР д. 20 (без сварочных работ/ХВС,ГВС) | 349.69 | м | 0.5
Смена труб канализации д. 100 | Смена труб канализации д. 100 | 9869.85 | м | 9
Устранение свищей хомутами | Устранение свищей хомутами | 538.8 | шт | 3
замена вентиля | замена вентиля | 838.13 | шт | 1
замена вентиля на радиаторе | замена вентиля на радиаторе | 1369.5 | шт | 2
замена навесов на дверном полотне | замена навесов на дверном полотне | 503.73 | шт | 1
навеска пружин на тамбурные двери | навеска пружин на тамбурные двери | 406.47 | 1 шт | 3
осмотр кровли ж/ дома с выполнением мелкого ремонта | осмотр кровли ж/ дома с выполнением мелкого ремонт | 887.24 | дом | 1
осмотр подвала | осмотр подвала | 1890.98 | раз | 7
покраска теплового узла | покраска теплового узла | 1328.09 | шт | 1
прочистка канализационной сети внутренней | прочистка канализационной сети внутренней | 1395.87 | м | 7
ремонт металлических сничек на металлических дверях | ремонт металлических сничек на металлических дверя | 1154.12 | шт | 2
ремонт мягкой кровли | ремонт мягкой кровли | 10875.6 | м2 | 40
ремонт труб КНС | ремонт труб КНС | 338.76 | шт | 3
сброс воздуха с системы отопления | сброс воздуха с системы отопления | 621.53 | 1 стояк | 1
смена труб из ВГП труб Д32 с произв-ом свар-х работ | смена труб из ВГП труб Д32 с произв-ом свар-х рабо | 3740.88 | м | 4
частичная замена розлива отопления | частичная замена розлива отопления | 15368 | розлив | 1
чистка врезки | чистка врезки | 901.41 | шт | 1
Частичная замена стояка КНС | Частичная замена стояка КНС | 1575.78 | шт | 1
7.Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | #REF!
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | 357062.07
Содержание, экспл. и ремонт лифтового хоз-ва,1,2 кв. 2017 г. | Содержание, экспл. и ремонт лифтового хоз-ва,1,2 к | 248969.25 | м2 | 66391.8
Содержание, экспл. и ремонт лифтового хоз-ва, 3,4 кв. 2017 г | Содержание, экспл. и ремонт лифтового хоз-ва, 3,4 | 108092.82 | м2 | 27159
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | #REF! | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | #REF! | 0
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | #REF! | 0
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | #VALUE! | 66391.8
Содержание ДРС 1,2 кв. 2017 г. к=0,9 | Содержание ДРС 1,2 кв. 2017 г. к=0,9 | 28548.47 | м2 | 66391.8
Содержание ДРС 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,9 | Содержание ДРС 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,9 | 37843.33 | м2 | 66391.8
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 0
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | #REF! | 265028.2
Орг-ция мест накоп. ртутьсодержащих ламп1-4 кв. 2017 г. к=0, | Орг-ция мест накоп. ртутьсодержащих ламп1-4 кв. 20 | 2257.32 | м2 | 132783.6
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2017 г. коэф. 0,85; 0,9 | Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2017 г. коэф. | 126807.75 | м2 | 66391.5
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2017 г. коэф. 0,85;0,9; | Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2017 г. коэф. | 132783.6 | м2 | 66391.8
елка | елка | 550 | шт | 1
Очистка катка от снега 2 раза | Очистка катка от снега 2 раза | 840 | м2 | 150
ремонт хоккейной коробки | ремонт хоккейной коробки | 905.25 | м2 | 3
ремонт скамеек | ремонт скамеек | 827.94 | шт | 2
Заливка катка (жилой дом) | Заливка катка (жилой дом) | 56.34 | м3 | 2.6
15.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 6305.0847 | 7440 | кол-во показаний | 124
Всего расходов по дому за 2017 г. | #REF! | 1836723.88
Всего расходов по дому с НДС за 2017 г. |  | 2167334.1784
Конечное сальдо по дому на 31.12.2017 г. |  | 2088698.0216
Конечное сальдо с учетом дебиторской задолженности на 31.12.2017 г. |  | 2322591.5916