## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Ингодинская, д. 6 | период: 01.01.2020-31.12.2020
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. | 1250391.38 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. | 1176729.43 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2020 г. | -73661.95 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: | 248582.3 | руб.
Провайдеры: | 22008.48 | руб.
БИНБАНК(Ингодинская 6) | 0 | руб.
Саганова Е.Б. | 8000 | руб.
Дормостпроект | 152184.25 | руб.
ООО "Лидер" | 66389.57 | руб.
Всего доходов по дому за 2020 г. | 1476965.2 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 213096.42
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 104303.7 | м | 26406
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 108792.72 | м2 | 26406
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 90345.05
Уборка МОП 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 | 40180.3 | м2 | 24205
Уборка МОП 3,4 кв. 2020 г. К=0,8 | 50164.75 | м2 | 26402.5
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 12610.65
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2020 г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 12610.65 | Чел. | 195
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 29838.78
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2020г. 1-5эт.К=0 | 2640.6 | м2 | 26406
Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2020г. 1-5 эт.К=0, | 2376.54 | м2 | 26406
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2020г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 2376.54 | м2 | 26406
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2020г.1-5эт.К=0,8 | 2376.54 | м2 | 26406
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2020 | 10034.28 | м2 | 26406
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2020 | 10034.28 | м2 | 26406
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 400109.5367
Замена пакетных выключателей | 362.51 | шт. | 1
Замена электрической лампы накаливания | 2382 | шт. | 30
Замена электропатрона с материалами при закрытой арматуре | 222.82 | шт. | 1
Замена электропатрона с материалами при открытой арматуре | 461.22 | шт. | 2
Заделка штроб | 7785 | стояк | 1
Изготовление и установка сничек на металлическую дверь | 82.64 | шт. | 1
Изготовление и установка стенда "Выгул собак запрещен" | 3331.38 | шт. | 2
Изготовление урны | 2960.9 | шт. | 5
Копка ям глубиной до 0,7 м с последующим бетонированием для детской пл | 937.46 | шт. | 2
Навеска замка (крабовый) | 333.38 | шт. | 1
Покраска детской площадки | 3261.66 | 1 дом | 1
Покраска детской площадки | 6975 | двор | 1
Ремонт пластикового окна | 553.57 | шт. | 1
Ремонт подъездов | 346721.6667 | 1 дом | 1
Ремонт полов | 4920.26 | м2 | 4.2
Ремонт полов | 867.4 | м2 | 5
Ремонт чердачного люка | 5363.45 | шт. | 1
Ремонт шиферной кровли | 4745.74 | м2 | 38.1
Установка елок во дворы домов | 1461.94 | шт. | 1
Установка светильников с датчиком на движение | 3098.55 | шт | 3
Установка скамеек в деревянном исполнении | 606.71 | шт | 1
Установка урн у подъездов | 1435.85 | шт. | 5
закрытие оконного проема | 1028.88 | 1 шт | 1
Замена электрической розетки | 209.55 | шт. | 1
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 827837.27
Выезд а/машины по заявке | 14178.75 | выезд | 25
Закрытие и открытие стояков | 3237.44 | 1 стояк | 4
Закрытие и открытие стояков водоснабжения с использованием а/м ИЖ | 818.72 | 1 стояк | 2
Замена стояка ГВС кв.84 | 31828.3333 | стояк | 1
Замена стояка КНС кв.84 | 10626.6667 | стояк | 1
Замена стояка ХВС кв 84 | 31828.3333 | стояк | 1
Замена части стояка ГВС | 23093.88 | место | 6
Осмотр подвала | 3051.44 | 1 дом | 8
Осмотр сантех. оборудования | 797.16 | шт. | 4
Осмотр электросчетчика | 196.2 | шт. | 1
Отключение отопления | 1117.43 | шт. | 1
Очистка канализационной сети | 25084.8 | м | 180
Очистка труб ХВС, ГВС | 12.07 | м | 0.1
Покраска и изоляция труб отопления трубной оболочкой | 577654.1667 | подвал | 1
Ремонт вентелей до 32 д. | 435.01 | шт. | 1
Ремонт металлического забора | 4603.95 | м | 7.5
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель | 2083.5 | стояк | 3
Смена труб ХВС д.32 | 17889.62 | м | 14
Устранение свищей хомутами | 514.02 | шт. | 3
Частичная замена стояка КНС | 12876.19 | кв. | 1
Частичная замена стояка КНС д. 110 | 1409.58 | квартира | 1
Частичная замена стояка КНС по квартире | 4912.98 | Кв. | 2
Чистка врезки | 1492.34 | шт. | 1
Чистка стояка ХВС | 5523.4 | Кв. | 5
ремонт штроб | 1725 | 1 дом | 1
смена труб ГВС и ХВС д.32 ПП | 4700 | м | 4
Очистка канализационной сети | 418.08 | м | 3
Смена вентиля до 20 мм | 609.99 | шт. | 1
Частичная замена стояка КНС д. 110 | 1409.58 | квартира | 1
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 1119.34 | шт. | 2
Ремонт отмоски | 42589.3 | м | 30
7. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 12674.88
Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2 кв. 2020 г.) | 6073.38 | м2 | 26406
Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (3,4 кв. 2020 г.) | 6601.5 | м2 | 26406
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 49115.16
Содержание ДРС 1,2 кв. 2020 г. коэф. 0,8 | 23765.4 | м | 26406
Содержание ДРС 3,4 кв. 2020 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 25349.76 | м2 | 26406 | 0.96
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13437.27
Дезинсекция "ЗКДС" | 10903.77 | м2 | 3747
Дезинсекция Портал 75 | 660 | м2 | 220
ДератизациЯ | 1873.5 | м2 | 1249
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 161255.1633
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 | 64693.47 | м2 | 26405.5
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2020 г. К=0,6;0,8 | 68572.62 | м2 | 24935.5 | 0.36364
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,89 | 448.9 | м2 | 26406
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85; | 448.9 | м2 | 26406
Покраска детской площадки | 6975 | двор | 1
Покраска детской площадки | 3261.6667 | двор | 2
Засыпка придомовой территории-гранулятор | 16351.6667 | двор | 1
Уборка елок с придомовых территорий | 502.94 | шт. | 1
15. Прочая работа (услуга) | 6240
Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 6240 | кол-во показаний | 96
16. Всего расходов по дому за пекриод с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. | 1810320.18 | руб.
17. Всего расходов по дому с НДС за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. | 2178624.216 | руб.
18. Конечное сальдо по дому на 31.12.2020 г. | -701659.016 | руб.

## Лист2
Наименование работ | Сумма | Ед.изм | Кол-во
Вывод канализационного стояка с чердачного помещен | 1306.57 | 1 стояк | 1
| 1306.57 |  | 1
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 63934.79 | Чел. | 1207
| 63934.79 |  | 1207
Вывоз ТКО 3,4 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 63246.18 | Чел. | 1194
| 63246.18 |  | 1194
Выезд а/машины по заявке | 3876.24 | выезд | 8
| 3876.24 |  | 8
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 | 2375.95 | м2 | 26399.4
| 2375.95 |  | 26399.4
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 | 2376.27 | м2 | 26403
| 2376.27 |  | 26403
ДератизациЯ | 1873.5 | м2 | 1249
Дератизация | 312.4 | м2 | 220
Дератизация | 1312.08 | м2 | 924
| 3497.98 |  | 2393
Заделка штроб кирпячом | 695.16 | м2 | 1
| 695.16 |  | 1
Закрытие и открытие стояков | 3237.44 | 1 стояк | 4
| 3237.44 |  | 4
Замена врезки в подвал на стояке ХВС | 2220.49 | шт. | 1
| 2220.49 |  | 1
Замена врезок | 336.08 | шт. | 1
| 336.08 |  | 1
Замена электрической лампы накаливания | 158.8 | шт. | 2
| 158.8 |  | 2
Замена электропатрона с материалами при закрытой а | 222.82 | шт. | 1
| 222.82 |  | 1
Изготовление сничек | 2583.36 | шт. | 36
| 2583.36 |  | 36
Мелкий ремонт шиферной кровли | 502.14 | м2 | 6
| 502.14 |  | 6
Навеска замка (крабовый) | 333.38 | шт. | 1
| 333.38 |  | 1
Навеска замка (тросовый) | 6940.62 | шт. | 18
| 6940.62 |  | 18
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 20 | 207.35 | м2 | 12197.04
| 207.35 |  | 12197.04
Осмотр сантех. оборудования | 398.58 | шт. | 2
| 398.58 |  | 2
Очистка канализационной сети | 7017.5 | м | 25
| 7017.5 |  | 25
Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 265.05 | шт. | 1
| 265.05 |  | 1
Почтовый ящик 5-и секционный | 19830.6 | шт. | 20
| 19830.6 |  | 20
Протяжка контактов на электроприборах | 232.36 | шт. | 1
| 232.36 |  | 1
Прочистка вентшахты с разборкой | 362.79 | м | 3
| 362.79 |  | 3
Прочистка внутренней канализационной сети | 1962 | 1м | 12
| 1962 |  | 12
Ремонт балансира | 273.25 | шт. | 1
| 273.25 |  | 1
Ремонт водомерного узла | 8426.99 | узел | 1
| 8426.99 |  | 1
Ремонт доводчика | 494.78 | шт. | 1
| 494.78 |  | 1
Ремонт металлического забора | 2455.44 | м | 4
| 2455.44 |  | 4
Ремонт скамейки | 483.69 | шт. | 1
| 483.69 |  | 1
Ремонт тамбурной двери | 4821.48 | шт. | 1
| 4821.48 |  | 1
Смена вентиля до 20 мм | 2439.96 | шт. | 4
| 2439.96 |  | 4
Смена труб ГВС д. 32 мм | 11741.08 | м | 13
| 11741.08 |  | 13
Смена труб ХВС д.32 | 12778.3 | 1м | 10
| 12778.3 |  | 10
Смена труб канализации д.100 | 5480 | м | 5
| 5480 |  | 5
Содержание ДРС 1,2 кв.2019 г. к=0,8 | 21119.52 | м2 | 26399.4
| 21119.52 |  | 26399.4
Содержание ДРС 3,4 кв. 2019 г. коэф. 0,8 | 23762.7 | м2 | 26403
| 23762.7 |  | 26403
Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (3,4 кв. | 6072.69 | м2 | 26403
| 6072.69 |  | 26403
Тех.обслуживание ГО к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2 кв.2 | 5543.87 | м2 | 26399.4
| 5543.87 |  | 26399.4
Уборка МОП 1,2 кв. 2019 г. к=0,8 | 32182.32 | м2 | 20240.45
| 32182.32 |  | 20240.45
Уборка МОП 3,4 кв. 2019 г. К=0,8 | 34697.82 | м2 | 20902.3
| 34697.82 |  | 20902.3
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2019 г. к=0,8 | 61448.55 | м2 | 25081.05
| 61448.55 |  | 25081.05
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2019 г. к=0,8 | 44202.65 | м2 | 18041.9
| 44202.65 |  | 18041.9
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0 | 99261.74 | м2 | 26399.4
| 99261.74 |  | 26399.4
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0 | 104291.85 | м2 | 26403
| 104291.85 |  | 26403
Установка поручней | 1525.5 | м | 9
| 1525.5 |  | 9
Установка почтовых ящиков (без ст-ти почтового ящи | 3864.8 | шт. | 20
| 3864.8 |  | 20
Устранение свищей хомутами | 359.2 | шт. | 2
| 359.2 |  | 2
Утепление продухов изовером | 410.43 | м2 | 3
| 410.43 |  | 3
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.201 | 2111.95 | м2 | 26399.4
| 2111.95 |  | 26399.4
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.201 | 2376.27 | м2 | 26403
| 2376.27 |  | 26403
Чистка врезки | 2984.68 | шт. | 2
| 2984.68 |  | 2
Электрическая энергия потр.при содержании общего и | 10031.77 | м2 | 26399.4
| 10031.77 |  | 26399.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего и | 10033.14 | м2 | 26403
| 10033.14 |  | 26403
заделка штроб кирпичом б/у | 313.08 | м2 | 0.5
| 313.08 |  | 0.5
замена врезки хвс | 2516 | 1 шт | 2
| 2516 |  | 2
освещение подвала | 698.04 | м | 18
| 698.04 |  | 18
осмотр подвала | 2971.54 | раз | 11
| 2971.54 |  | 11
прочистка канализационной сети дворовой | 1120.84 | м | 4
| 1120.84 |  | 4
регулировка теплоносителя | 865.08 | узел | 2
| 865.08 |  | 2
ремонт задвижек д.100 | 16318 | шт. | 2
| 16318 |  | 2
ремонт стен в подъездах после установки почтовых я | 1654 | 1 дом | 1
| 1654 |  | 1
ремонт штроб | 1725 | шт. | 1
| 1725 |  | 1
сброс воздуха со стояков отопления | 2486.12 | 1 стояк | 4
| 2486.12 |  | 4
смена труб ХВС и ГВС д.50 ПП | 2098 | м | 1
| 2098 |  | 1
| 736562.62 |  | 418338.64