## шевченко 21
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Шевченко, д. 21 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2020-31.12.2020
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. |  | 930094.02 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. |  | 863183.99 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2020 г. |  | -66910.03 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: |  | 6771.84 | руб.
Провайдеры: |  | 6771.84 | руб.
Всего доходов по дому за 2020 г. |  | 930094.02 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | #REF! | 156929.22
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 76811.7 | м | 19446
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 80117.52 | м2 | 19446
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 66551.67
Уборка МОП 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 |  | 29593.82 | м2 | 17827.6
Уборка МОП 3,4 кв. 2020 г. К=0,8 |  | 36957.85 | м2 | 19451.5
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | #REF! | 11834.61
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2020 г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 11834.61 | Чел. | 183
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 21973.98
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2020г. 1-5эт.К=0 |  | 1944.6 | м2 | 19446
Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2020г. 1-5 эт.К=0, |  | 1750.14 | м2 | 19446
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2020г.1-5эт.К=0,6;0,8 |  | 1750.14 | м2 | 19446
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2020г.1-5эт.К=0,8 |  | 1750.14 | м2 | 19446
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2020 |  | 7389.48 | м2 | 19446
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2020 |  | 7389.48 | м2 | 19446
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  | 156883.22
Замена электрической лампы накаливания |  | 3414.2 | шт. | 43
Замена электровыключателей |  | 747.64 | шт. | 4
Замена электропатрона с материалами при закрытой арматуре |  | 4902.04 | шт. | 22
Замена электропатрона с материалами при открытой арматуре |  | 461.22 | шт. | 2
Замена электропроводки |  | 10098.55 | м | 43
Изготовление и установка перил |  | 2018.82 | м2 | 2
Изготовление и установка перил |  | 1009.41 | м2 | 1
Навеска замка (крабовый) |  | 1000.14 | шт. | 3
Установка светильников с датчиком на движение |  | 1032.85 | шт | 1
Установка электро розетки в местах общего пользования |  | 1815.5 | шт. | 5
Ремонт кровли материалом бикрост |  | 47505 | м2 | 50
замена эл. лампочки накаливания |  | 956.23 | шт | 11
ремонт кровли материалом бикрост |  | 80124 | м2 | 150
Заделка штроб кирпячом |  | 347.58 | м2 | 0.5
Замена пакетных выключателей |  | 1450.04 | шт. | 4
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 172483.05
Осмотр подвала |  | 5721.45 | 1 дом | 15
Осмотр сантех. оборудования |  | 797.16 | шт. | 4
Отключение отопления |  | 1117.43 | шт. | 1
Очистка канализационной сети |  | 1393.6 | м | 10
Изоляция труб отопления |  | 60960 | подвал | 1
Ремонт вентелей до 32 д. |  | 435.01 | шт. | 1
Ремонт полотенцесушителя |  | 617.09 | шт. | 1
Ремонт труб КНС |  | 2567.13 | шт. | 12.5
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель |  | 12501 | 1 стояк | 18
Смена вентиля до 20 мм |  | 609.99 | шт. | 1
Смена врезки /сборки с применением сварочных работ |  | 3100.3 | шт. | 2
Смена труб ГВС и ХВС д.32 |  | 22560 | м | 15
Смена труб канализации д.50 |  | 9468 | м | 12
смена труб ГВС и ХВС д.20 ПП |  | 5617.5 | м | 3.5
смена труб канализации д.100 мм. |  | 13152 | м | 12
Удаление воздуха со стояков отопления |  | 5078.36 | 1 стояк | 7
Устранение свищей хомутами |  | 685.36 | шт. | 4
ремонт задвижек д.100 |  | 4091 | шт. | 1
Выезд а/машины по заявке |  | 11343 | выезд | 20
Закрытие и открытие стояков |  | 4046.8 | 1 стояк | 5
Замена стояка ХВС |  | 5077 | 1 стояк | 1
Наладка теплоузла (снятие, установка конусов) |  | 1543.87 | 1 дом | 1
7. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |  | 0
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | #REF! | 0
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | #REF! | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | #REF! | 2325.77
Утепление продухов изовером |  | 2325.77 | м2 | 17
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | #REF! | 0
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | #REF! | 36169.56
Содержание ДРС 1,2 кв. 2020 г. коэф. 0,8 |  | 17501.4 | м | 19446
Содержание ДРС 3,4 кв. 2020 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 |  | 18668.16 | м2 | 19446
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 7149.56
Дезинсекция "ЗКДС" |  | 5685.56 | м2 | 1953.8
ДератизациЯ |  | 1464 | м2 | 976
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | #REF! | 101800.63
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,89 |  | 330.58 | м2 | 19446
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85; |  | 330.58 | м2 | 19446
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 |  | 47647.85 | м2 | 19448.1
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2020 г. К=0,6;0,8 |  | 53491.62 | м2 | 19451.5
15. Прочая работа (услуга) | 6101.6949 | 7200
Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 6101.6949 | 7200 | кол-во показаний | 120
16. Всего расходов по дому за 2020 г. | #REF! | 734101.27 | руб. |  | 734101.27
17. Всего расходов по дому с НДС за 2020 г. |  | 888121.524 | руб.
18. Конечное сальдо по дому на 31.12.2020 г. |  | 48744.336 | руб.
19. Конечное сальдо с учетом дебиторской задолженности (переплаты) на 31.12.2020 г. |  | -18165.694 | руб.

## накоп 2020
Накопительная по работам за период c 01.01.2020 по 31.12.2020 г.
По адресу ШЕВЧЕНКО ул. д.21
Наименование работ | Cуммa | Ед.изм | Кол-во
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2020 г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 11834.61 | Чел. | 183
Выезд а/машины по заявке | 11343 | выезд | 20
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2020г. 1-5эт.К=0 | 1944.6 | м2 | 19446
Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2020г. 1-5 эт.К=0, | 1750.14 | м2 | 19446
Дезинсекция "ЗКДС" | 5685.56 | м2 | 1953.8
ДератизациЯ | 1464 | м2 | 976
Заделка штроб кирпячом | 347.58 | м2 | 0.5
Закрытие и открытие стояков | 4046.8 | 1 стояк | 5
Замена пакетных выключателей | 1450.04 | шт. | 4
Замена стояка ХВС | 5077 | 1 стояк | 1
Замена электрической лампы накаливания | 3414.2 | шт. | 43
Замена электровыключателей | 747.64 | шт. | 4
Замена электропатрона с материалами при закрытой арматуре | 4902.04 | шт. | 22
Замена электропатрона с материалами при открытой арматуре | 461.22 | шт. | 2
Замена электропроводки | 10098.55 | м | 43
Изготовление и установка перил | 2018.82 | м2 | 2
Изготовление и установка перил | 1009.41 | м2 | 1
Навеска замка (крабовый) | 1000.14 | шт. | 3
Наладка теплоузла (снятие, установка конусов) | 1543.87 | 1 дом | 1
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,89 | 330.58 | м2 | 19446
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85; | 330.58 | м2 | 19446
Осмотр подвала | 5721.45 | 1 дом | 15
Осмотр сантех. оборудования | 797.16 | шт. | 4
Отключение отопления | 1117.43 | шт. | 1
Очистка канализационной сети | 1393.6 | м | 10
Ремонт вентелей до 32 д. | 435.01 | шт. | 1
Ремонт кровли материалом бикрост | 47505 | м2 | 50
Ремонт полотенцесушителя | 617.09 | шт. | 1
Ремонт труб КНС | 2567.13 | шт. | 12.5
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель | 12501 | 1 стояк | 18
Смена вентиля до 20 мм | 609.99 | шт. | 1
Смена врезки /сборки с применением сварочных работ | 3100.3 | шт. | 2
Смена труб ГВС и ХВС д.32 | 22560 | м | 15
Смена труб канализации д.50 | 9468 | м | 12
Содержание ДРС 1,2 кв. 2020 г. коэф. 0,8 | 17501.4 | м | 19446
Содержание ДРС 3,4 кв. 2020 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 18668.16 | м2 | 19446
Уборка МОП 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 | 29593.82 | м2 | 17827.6
Уборка МОП 3,4 кв. 2020 г. К=0,8 | 36957.85 | м2 | 19451.5
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 | 47647.85 | м2 | 19448.1
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2020 г. К=0,6;0,8 | 53491.62 | м2 | 19451.5
Удаление воздуха со стояков отопления | 5078.36 | 1 стояк | 7
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 76811.7 | м | 19446
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 80117.52 | м2 | 19446
Установка светильников с датчиком на движение | 1032.85 | шт | 1
Установка электро розетки в местах общего пользования | 1815.5 | шт. | 5
Устранение свищей хомутами | 685.36 | шт. | 4
Утепление продухов изовером | 2325.77 | м2 | 17
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2020г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 1750.14 | м2 | 19446
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2020г.1-5эт.К=0,8 | 1750.14 | м2 | 19446
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2020 | 7389.48 | м2 | 19446
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2020 | 7389.48 | м2 | 19446
замена эл. лампочки накаливания | 956.23 | шт | 11
ремонт задвижек д.100 | 4091 | шт. | 1
ремонт кровли материалом бикрост | 80124 | м2 | 150
смена труб ГВС и ХВС д.20 ПП | 5617.5 | м | 3.5
смена труб канализации д.100 мм. | 13152 | м | 12
673141.27
673141.27