## Дивизионная, д. 4
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Дивизионная, д. 4 | период: 01.01.2021-31.12.2021
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Начальное сальдо на 01.01.2021 г. | 349672.59
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | 1319834.49 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | 1595017.69 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2021 г. | 275183.2 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: | 6343.68 | руб.
Провайдеры: | 6343.68 | руб.
Всего доходов по дому за 2021 г. | 1319834.49 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 228516.84 | руб.
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 110893.92 | м2 | 26916
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 117622.92 | м2 | 26916
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 105645.3 | руб.
Уборка МОП 1,2 кв. 2021 г. К=0,8 | 51140.4 | м2 | 26916
Уборка МОП 3,4 кв. 2021 г. К=0,8 | 54504.9 | м2 | 26916
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0 | руб.
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 31491.72 | руб.
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2021г. 1-5эт.К=0 | 2691.6 | м2 | 26916
Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2021г. 1-5 эт.К=0, | 2691.6 | м2 | 26916
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2021г.1-5эт.К=0,8 | 2422.44 | м2 | 26916
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2021г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 2422.44 | м2 | 26916
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2021 | 10228.08 | м2 | 26916
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2021 | 11035.56 | м2 | 26916
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 249588.89 | руб.
Закрепление кабеля | 3762.44 | шт. | 11
Замена электрической лампы накаливания | 294.48 | шт. | 2
Замена электропроводки | 234.85 | м | 1
Изготовление и установка металлической решетки | 7022.82 | м2 | 6
Осмотр электропроводки | 835.52 | дом | 2
Остекление оконых рам | 1344.41 | м2 | 1
Очистка подвала от быт. и крупногабарит. мусора, ул. Дивизионная, 4 | 34054.78 | дом | 1
Пробивка отверстий в ж/д конструкциях | 920.56 | шт. | 1
Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 2399.65 | м | 11
Протяжка контактов на электроприборах | 232.36 | шт. | 1
Прочистка вентиляции | 4274.47 | шт. | 1
Ремонт межпанельных швов монтажной пеной с использованием автовышки | 35728 | м | 22
Ремонт тамбурной двери | 14464.44 | шт. | 3
Установка балконного козырька | 80639.2 | квартира | 1
Устройство соединения эл. проводов с использованием эл.зажимов | 906.54 | 1 соед. | 2
двойное остекление фрамуг подъезда р-р 1,3*0,53 | 5383.25 | шт. | 5
замена стояка ХВС | 50311 | стояк | 1
замена электрической лампы накаливания | 1472.4 | шт. | 10
замена электропроводки | 757.05 | 1м | 5
замер температуры воздуха в кв. | 1021.08 | помещ | 4
замеры темпер. воздуха в квартире и подвале | 785.12 | замер | 2
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 2238.68 | шт. | 4
обследование межпанельных швов | 505.79 | 1 кв. | 1
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 157794.81 | руб. |  | сантехника
Выезд а/машины по заявке | 3402.9 | выезд | 6
Демонтаж изоляции, покраска труб отопления Дивизионная, 4 | 8993.2 | шт. | 2
Закрытие/открытие стояков водоснабжения с использованием а/м газель | 2884.35 | 1 стояк | 5
Замена вентиля д. 20 д. 15 | 691.06 | шт. | 2
Замена стояка отопления | 3741 | 1 стояк | 1
Замена части стояка ГВС, ХВС | 4364.63 | метр | 2
Запуск системы отопления | 1117 | шт. | 1
Опрессовка тепловых узлов при сдаче | 1810.31 | узел | 1
Осмотр подвала | 1686.96 | дом | 2
Осмотр подвала | 624 | м2 | 800
Осмотр подвала | 1144.29 | 1 дом | 3
Осмотр сантех. оборудования | 468.82 | шт. | 1
Осмотр сантех. оборудования | 4219.38 | шт. | 9
Отсыпка и откачка подвала | 17052 | подвал | 1
Отсыпка, откачка нечистот в подвале | 14216.09 | 1 дом | 1
Очистка канализационной сети | 8082.88 | м | 58
Очистка теплового узла | 2300.84 | т\у | 1
Прогон воздуха системы отопления | 6586.23 | шт. | 3
Промывка канализационного выпуска | 10564.48 | подъезд | 4
Прочистка канализационной сети дворовой | 11286.8 | м | 35
Ремонт КНС | 1950.24 | 1 кв. | 1
Ремонт задвижек в подвале Дивизионная, 4 | 1603.3 | дом | 1
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель | 4167 | 1 стояк | 6
Удаление воздуха со стояков отопления | 15640.96 | стояк | 16
осмотр системы отопления в квартире | 1316.64 | квартира | 3
покраска, изоляция труб отопления | 26041 | 1 дом | 1
промывка теплового узла с применением оборудования (компрессор) | 1838.45 | шт. | 1
7.Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | руб.
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | руб.
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | руб.
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 5885.39 | руб.
Дератизация Портал 75 | 5885.39 | м2 | 1009.5
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | руб.
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 52970.69 | руб.
Содержание ДРС 1,2 кв. 2021 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 25839.36 | м2 | 26916
Содержание ДРС 3,4 кв. 2021 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 27131.33 | м2 | 26916
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | руб.
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 158684.07 | руб.
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2021 г. К=0,6;0,8 | 74019 | м2 | 26916
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2021 г. К=0,6;0,8 | 81178.68 | м2 | 26916
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85; | 457.57 | м2 | 26916
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85; | 457.57 | м2 | 26916
Ремонт детской площадки | 1358.9 | площадка | 1
вынос мусора, нежил. помещ | 1212.35 | помещ | 1
15. Прочая работа (услуга) | 4740 | руб.
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 4740 | кол-во показаний | 79
Всего расходов по дому за 2021 г. | 990577.71 | руб.
Всего расходов по дому с НДС за 2021 г. | 1193433.252 | руб.
Конечное сальдо по дому на 31.12.2021 г. | 482417.508 | руб.