## п-завод-ая 31
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Петровско-Заводская, д. 31 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2020-31.12.2020
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Начальное сальдо на 01.01.2020 г. |  | 538184.944
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. |  | 1235538.35 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. |  | 1366725.57 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2020 г. |  | 131187.22 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: |  | 110959.29 | руб.
Читинская региональная спортивная общественная организация "Скиф-S |  | 90643.77 | руб.
Провайдеры: |  | 20315.52 | руб.
Всего доходов по дому за 2020 г. |  | 1326182.12 | руб.
Расходы по дому:
1.Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | #REF! | 218713.14
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 107052.9 | м | 27102
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 111660.24 | м2 | 27102
2.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | 90864.93
Уборка МОП 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 |  | 39365.24 | м2 | 23714
Уборка МОП 3,4 кв. 2020 г. К=0,8 |  | 51499.69 | м2 | 27105.1
3.Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | #REF! | 11511.26
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2020 г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 11511.26 | Чел. | 178
4.Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 30625.26
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2020г. 1-5эт.К=0 |  | 2710.2 | м2 | 27102
Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2020г. 1-5 эт.К=0, |  | 2439.18 | м2 | 27102
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2020г.1-5эт.К=0,6;0,8 |  | 2439.18 | м2 | 27102
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2020г.1-5эт.К=0,8 |  | 2439.18 | м2 | 27102
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2020 |  | 10298.76 | м2 | 27102
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2020 |  | 10298.76 | м2 | 27102
5.Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  | 84585.3233
Ремонт технического люка |  | 346.91 | шт. | 1
Ремонт шиферной кровли |  | 4359.6 | м2 | 35
Ремонт штроб |  | 6235 | подъезд | 1
Ремонт штроб |  | 1154.16 | подъезд | 1
Ремонт двери |  | 214.17 | шт. | 1
Ремонт доводчика |  | 494.78 | шт. | 1
закрытие оконного проема |  | 1028.88 | 1 шт | 1
замена светильников с лампой накаливания |  | 419.67 | шт. | 1
замеры темпер. воздуха в квартире и подвале |  | 374.66 | замер | 1
Устройство отбойников |  | 2502.26 | шт. | 2
Замена электрической лампы накаливания |  | 238.2 | шт. | 3
Косметический ремонт подъезда 4 |  | 66670.8333 | подъезд | 1
Мелкий ремонт шиферной кровли |  | 313.84 | м2 | 3.75
Протяжка контактов на электроприборах |  | 232.36 | шт. | 1
6.Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | 67469.19 |  |  | сантехника
Демонтаж труб подъездного отопления |  | 595.36 | м | 8
Закрытие задвижек,отк-е сбросников перед опр-кой,от-е задвиж после опр |  | 983.04 | дом | 2
Закрытие и открытие стояков |  | 2428.08 | 1 стояк | 3
Закрытие и открытие стояков водоснабжения с использованием а/м ИЖ |  | 409.36 | 1 стояк | 1
Замена грязевика |  | 7252.19 | шт. | 1
Замена стояка КНС ул. П-Заводская, д.31 |  | 2374 | 1 стояк | 1
Замена стояка КНС ул. П-Заводская, д.31 |  | 2535 | 1 стояк | 1
Осмотр подвала |  | 381.43 | 1 дом | 1
Осмотр сантех. оборудования |  | 797.16 | шт. | 4
Отключение отопления |  | 1117.43 | шт. | 1
Очистка канализационной сети |  | 3762.72 | м | 27
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель |  | 2083.5 | 1 стояк | 3
Смена вентиля до 20 мм |  | 609.99 | шт. | 1
Смена труб из водогазопроводных д.20 с производством сварочных работ |  | 563 | м | 1
Частичная замена стояка КНС |  | 2876.19 | 1 кв. | 1
Частичная замена стояка КНС д. 110 |  | 2819.16 | квартира | 2
Чистка врезки |  | 4477.02 | шт. | 3
осмотр системы отопления в квартире |  | 409.39 | квартира | 1
частичная замена стояка кнс |  | 2876.19 | 1 кв. | 1
Установка фановой трубы |  | 6078.79 | 1 стояк | 1
Устранение свищей хомутами |  | 171.34 | шт. | 1
Вывод фановой трубы на крышу |  | 4395.49 | шт. | 1
Выезд а/машины по заявке |  | 15880.2 | выезд | 28
Регулировка теплоносителя |  | 546.43 | шт. | 1
Ремонт КНС |  | 1046.73 | 1 кв. | 1
7.Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | #REF! | 0
8.Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | #REF! | 0
9.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | #REF! | 0
10.Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | #REF! | 4701.29
Ремонт вентиляции |  | 4701.29 | 1 стояк | 1
11.Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | #REF! | 13008.96
Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2 кв. 2020 г.) |  | 6233.46 | м2 | 27102
Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (3,4 кв. 2020 г.) |  | 6775.5 | м2 | 27102
12.Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | #REF! | 50409.72
Содержание ДРС 1,2 кв. 2020 г. коэф. 0,8 |  | 24391.8 | м | 27102
Содержание ДРС 3,4 кв. 2020 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 |  | 26017.92 | м2 | 27102
13.Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 6111
Дезинсекция "ЗКДС" |  | 6111 | м2 | 2100
14.Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0 | 152022.0433
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 |  | 62341.13 | м2 | 25445.36
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2020 г. К=0,6;0,8 |  | 62117.55 | м2 | 22588.2
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,89 |  | 460.73 | м2 | 27102
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85; |  | 460.73 | м2 | 27102
Изготовление деревянной песочницы |  | 1914 | шт. | 1
Копка ям глубиной до 0,7 м с последующим бетонированием для детской пл |  | 2812.38 | шт. | 6
Установка качели балансир |  | 636.12 | шт. | 1
Отсыпка придомовой территории |  | 14135.8333 | двор | 1
Установка песочницы |  | 448.46 | шт. | 1
Ремонт скамейки |  | 483.69 | шт. | 1
Установка сварных изделий (без стоимости лавочки) |  | 928.44 | шт. | 1
установка урн |  | 5282.98 | шт. | 2
15.Прочая работа (услуга) | 5084.7458 | 6000
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 5084.7458 | 6000 | кол-во показаний | 100
Всего расходов по дому за 2020 г. | #REF! | 730022.1167 | руб.
Всего расходов по дому с НДС за 2020 г. |  | 882026.54 | руб.
Конечное сальдо по дому на 31.12.2020 г. |  | 1002656.044 | руб.

## накоп 2020
Накопительная по работам за период c 01.01.2020 по 31.12.2020 г.
По адресу ПЕТРОВСКО-ЗАВОДСКАЯ ул. д.31
Наименование работ | Cуммa | Ед.изм | Кол-во
Вывод фановой трубы на крышу | 4395.49 | шт. | 1
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2020 г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 11511.26 | Чел. | 178
Выезд а/машины по заявке | 15880.2 | выезд | 28
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2020г. 1-5эт.К=0 | 2710.2 | м2 | 27102
Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2020г. 1-5 эт.К=0, | 2439.18 | м2 | 27102
Дезинсекция "ЗКДС" | 6111 | м2 | 2100
Демонтаж труб подъездного отопления | 595.36 | м | 8
Закрытие задвижек,отк-е сбросников перед опр-кой,от-е задвиж после опр | 983.04 | дом | 2
Закрытие и открытие стояков | 2428.08 | 1 стояк | 3
Закрытие и открытие стояков водоснабжения с использованием а/м ИЖ | 409.36 | 1 стояк | 1
Замена грязевика | 7252.19 | шт. | 1
Замена стояка КНС ул. П-Заводская, д.31 | 2374 | 1 стояк | 1
Замена стояка КНС ул. П-Заводская, д.31 | 2535 | 1 стояк | 1
Замена электрической лампы накаливания | 238.2 | шт. | 3
Изготовление деревянной песочницы | 1914 | шт. | 1
Копка ям глубиной до 0,7 м с последующим бетонированием для детской пл | 2812.38 | шт. | 6
Мелкий ремонт шиферной кровли | 313.84 | м2 | 3.75
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,89 | 460.73 | м2 | 27102
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85; | 460.73 | м2 | 27102
Осмотр подвала | 381.43 | 1 дом | 1
Осмотр сантех. оборудования | 797.16 | шт. | 4
Отключение отопления | 1117.43 | шт. | 1
Очистка канализационной сети | 3762.72 | м | 27
Протяжка контактов на электроприборах | 232.36 | шт. | 1
Регулировка теплоносителя | 546.43 | шт. | 1
Ремонт КНС | 1046.73 | 1 кв. | 1
Ремонт вентиляции | 4701.29 | 1 стояк | 1
Ремонт двери | 214.17 | шт. | 1
Ремонт доводчика | 494.78 | шт. | 1
Ремонт скамейки | 483.69 | шт. | 1
Ремонт технического люка | 346.91 | шт. | 1
Ремонт шиферной кровли | 4359.6 | м2 | 35
Ремонт штроб | 6235 | подъезд | 1
Ремонт штроб | 1154.16 | подъезд | 1
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель | 2083.5 | 1 стояк | 3
Смена вентиля до 20 мм | 609.99 | шт. | 1
Смена труб из водогазопроводных д.20 с производством сварочных работ | 563 | м | 1
Содержание ДРС 1,2 кв. 2020 г. коэф. 0,8 | 24391.8 | м | 27102
Содержание ДРС 3,4 кв. 2020 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 26017.92 | м2 | 27102
Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2 кв. 2020 г.) | 6233.46 | м2 | 27102
Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (3,4 кв. 2020 г.) | 6775.5 | м2 | 27102
Уборка МОП 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 | 39365.24 | м2 | 23714
Уборка МОП 3,4 кв. 2020 г. К=0,8 | 51499.69 | м2 | 27105.1
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 | 62341.13 | м2 | 25445.36
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2020 г. К=0,6;0,8 | 62117.55 | м2 | 22588.2
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 107052.9 | м | 27102
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 111660.24 | м2 | 27102
Установка качели балансир | 636.12 | шт. | 1
Установка песочницы | 448.46 | шт. | 1
Установка сварных изделий (без стоимости лавочки) | 928.44 | шт. | 1
Установка фановой трубы | 6078.79 | 1 стояк | 1
Устранение свищей хомутами | 171.34 | шт. | 1
Устройство отбойников | 2502.26 | шт. | 2
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2020г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 2439.18 | м2 | 27102
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2020г.1-5эт.К=0,8 | 2439.18 | м2 | 27102
Частичная замена стояка КНС | 2876.19 | 1 кв. | 1
Частичная замена стояка КНС д. 110 | 2819.16 | квартира | 2
Чистка врезки | 4477.02 | шт. | 3
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2020 | 10298.76 | м2 | 27102
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2020 | 10298.76 | м2 | 27102
закрытие оконного проема | 1028.88 | 1 шт | 1
замена светильников с лампой накаливания | 419.67 | шт. | 1
замеры темпер. воздуха в квартире и подвале | 374.66 | замер | 1
осмотр системы отопления в квартире | 409.39 | квартира | 1
установка урн | 5282.98 | шт. | 2
частичная замена стояка кнс | 2876.19 | 1 кв. | 1
649215.45
649215.45