## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Ленина, д. 24 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2019-31.12.2019
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Сальдо начальное на 01.01.2019 г. |  | 1042689.3414 | руб.
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. |  | 1535621.34 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. |  | 1506431.93 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2019 г. |  | -29189.41 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: |  | 1370706.45 | руб.
Провайдеры: |  | 27087.36 | руб.
Дубовенко В. Б. (Ленина, 24) |  | 15739.31 | руб.
ООО Баргузин |  | 1198206.96 | руб. |  |  | сумма по акту свеки
Хозеева И.В. |  | 6500 | руб.
Нестерова Валентина Васильевна |  | 11569.38 | руб.
ПАО "Сбербанк" |  | 99603.44 | руб.
Иванов Роман Алексеевич (Ленина 24, 10кв.м) |  | 12000 | руб.
Всего доходов по дому за 2019 г. |  | 2906327.79 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | #REF! | 250886.48
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 122351.9 | м2 | 32540.4
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 128534.58 | м2 | 32540.4
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 82428.97
Уборка МОП 1,2 кв. 2019 г. к=0,8 |  | 39666.8 | м2 | 24947.66
Уборка МОП 3,4 кв. 2019 г. К=0,8 |  | 42762.17 | м2 | 25760.35
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | #REF! | 136980.42
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 68861 | Чел. | 1300
Вывоз ТКО 3,4 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 68119.42 | Чел. | 1286
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 36119.85
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2019 |  | 2928.64 | м2 | 32540.4
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2019 |  | 2928.64 | м2 | 32540.4
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2019 |  | 2603.23 | м2 | 32540.4
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2019 |  | 2928.64 | м2 | 32540.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего и |  | 12365.35 | м2 | 32540.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего и |  | 12365.35 | м2 | 32540.4
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  | 37489.4
Замена электрической лампы накаливания |  | 2699.6 | шт. | 34
Замена электропатрона (при закрытой арматуре) с ма |  | 215.6 | шт. | 1
Замена электропатрона с материалами при закрытой а |  | 668.46 | шт. | 3
Изготовление и установка конька |  | 1110.22 | м | 1.2
Изготовление сничек |  | 143.52 | шт. | 2
Мелкий ремонт метал.кровли с использованием мастик |  | 3280.77 | 1 место | 3
Навеска замка (крабовый) |  | 666.76 | шт. | 2
Освещение подвала |  | 2577.85 | м | 55
Ремонт дверных полотен |  | 972.46 | шт. | 1
Ремонт контейнерной площадки |  | 9879.7 | шт. | 1
Ремонт короба в подъезде |  | 420.56 | шт. | 1
Смена стекл |  | 2158.85 | м2 | 2.9
Смена стекол |  | 1732.14 | м2 | 2.55
Установка пружины |  | 420.6 | шт. | 1
замена эл. лампочки накаливания |  | 1043.16 | шт. | 12
замена эл.выключателя |  | 178.84 | шт. | 1
навеска замка |  | 607.31 | шт. | 1
окраска дверей и поручней |  | 8713 | 1 дом | 1
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 78008
Осмотр сантех. оборудования |  | 597.87 | шт. | 3
Очистка канализационной сети |  | 10666.6 | м | 38
Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления |  | 265.05 | шт. | 1
Прочистка внутренней канализационной сети |  | 1308 | 1м | 8
Регулировка теплоносителя |  | 1092.86 | шт. | 2
Смена вентиля до 20 мм |  | 1219.98 | шт. | 2
Смена вентиля, д.32 |  | 954.41 | шт. | 1
Смена задвижек д.80 |  | 18700.8 | шт. | 4
Смена труб из водогазопроводных труб д.20 с произв |  | 279.47 | шт. | 0.3
Смена труб канализации д. 50 |  | 4028.36 | м | 4.5
Устранение свищей сваркой |  | 1014.24 | свищ | 2
Устранение свищей хомутами |  | 718.4 | шт. | 4
Устранение свищей хомутами |  | 342.68 | шт. | 2
осмотр подвала |  | 3241.68 | раз | 12
регулировка теплоносителя |  | 865.08 | узел | 2
ремонт стояка КНС |  | 13075 | 1 стояк | 1
ремонт труб КНС |  | 225.84 | шт. | 2
сброс воздуха со стояков отопления |  | 3729.18 | 1 стояк | 6
Выезд а/машины по заявке |  | 5814.36 | выезд | 12
Закрытие и открытие стояков |  | 8093.6 | 1 стояк | 10
Замена врезки в подвале на розливе |  | 1774.54 | шт. | 1
7. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |  | 0
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | #REF! | 0
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | #REF! | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | #REF! | 0
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | #REF! | 0
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | #REF! | 55318.68
Содержание ДРС 1,2 кв.2019 г. к=0,8 |  | 26032.32 | м2 | 32540.4
Содержание ДРС 3,4 кв. 2019 г. коэф. 0,8 |  | 29286.36 | м2 | 32540.4
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 16520.52
Дезинсекция "ЗКДС" |  | 2910 | м2 | 1000
Дератизация |  | 2078.88 | м2 | 1464
Дератизация |  | 11531.64 | м2 | 8120.88
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | #REF! | 150756.92
Благоустройство детской площадки |  | 2001.35 | шт. | 1
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2019 |  | 255.55 | м2 | 15032.25
Ремонт скамейки |  | 483.69 | шт. | 1
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2019 г. к=0,8 |  | 75737.83 | м2 | 30913.4
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2019 г. к=0,8 |  | 72278.5 | м2 | 29501.43
15. Прочая работа (услуга) | 6000 | 7080
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 6000 | 7080 | кол-во показаний | 118
Всего расходов по дому за 2019 г. | #REF! | 844509.24 | руб. |  | 3949017.1314
Всего расходов по дому с НДС за 2019 г. |  | 1020491.088 | руб. |  | 2928526.0434
Конечное сальдо по дому на 31.12.2019 г. |  | 2928526.0434 | руб.
Конечное сальдо с учетом дебиторской задолженности (переплаты) на 31.12.2019 г. |  | 2899336.6334 | руб.

## Лист2
Наименование работ | Сумма | Ед.изм | Кол-во
Благоустройство детской площадки | 2001.35 | шт. | 1
| 2001.35 |  | 1
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 68861 | Чел. | 1300
| 68861 |  | 1300
Вывоз ТКО 3,4 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 68119.42 | Чел. | 1286
| 68119.42 |  | 1286
Выезд а/машины по заявке | 5814.36 | выезд | 12
| 5814.36 |  | 12
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 | 2928.64 | м2 | 32540.4
| 2928.64 |  | 32540.4
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 | 2928.64 | м2 | 32540.4
| 2928.64 |  | 32540.4
Дезинсекция "ЗКДС" | 2910 | м2 | 1000
| 2910 |  | 1000
Дератизация | 2078.88 | м2 | 1464
Дератизация | 11531.64 | м2 | 8120.88
| 13610.52 |  | 9584.88
Закрытие и открытие стояков | 8093.6 | 1 стояк | 10
| 8093.6 |  | 10
Замена врезки в подвале на розливе | 1774.54 | шт. | 1
| 1774.54 |  | 1
Замена электрической лампы накаливания | 2699.6 | шт. | 34
| 2699.6 |  | 34
Замена электропатрона (при закрытой арматуре) с ма | 215.6 | шт. | 1
| 215.6 |  | 1
Замена электропатрона с материалами при закрытой а | 668.46 | шт. | 3
| 668.46 |  | 3
Изготовление и установка конька | 1110.22 | м | 1.2
| 1110.22 |  | 1.2
Изготовление сничек | 143.52 | шт. | 2
| 143.52 |  | 2
Мелкий ремонт метал.кровли с использованием мастик | 3280.77 | 1 место | 3
| 3280.77 |  | 3
Навеска замка (крабовый) | 666.76 | шт. | 2
| 666.76 |  | 2
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 20 | 255.55 | м2 | 15032.25
| 255.55 |  | 15032.25
Освещение подвала | 2577.85 | м | 55
| 2577.85 |  | 55
Осмотр сантех. оборудования | 597.87 | шт. | 3
| 597.87 |  | 3
Очистка канализационной сети | 10666.6 | м | 38
| 10666.6 |  | 38
Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 265.05 | шт. | 1
| 265.05 |  | 1
Прочистка внутренней канализационной сети | 1308 | 1м | 8
| 1308 |  | 8
Регулировка теплоносителя | 1092.86 | шт. | 2
| 1092.86 |  | 2
Ремонт дверных полотен | 972.46 | шт. | 1
| 972.46 |  | 1
Ремонт контейнерной площадки | 9879.7 | шт. | 1
| 9879.7 |  | 1
Ремонт короба в подъезде | 420.56 | шт. | 1
| 420.56 |  | 1
Ремонт скамейки | 483.69 | шт. | 1
| 483.69 |  | 1
Смена вентиля до 20 мм | 1219.98 | шт. | 2
| 1219.98 |  | 2
Смена вентиля, д.32 | 954.41 | шт. | 1
| 954.41 |  | 1
Смена задвижек д.80 | 18700.8 | шт. | 4
| 18700.8 |  | 4
Смена стекл | 2158.85 | м2 | 2.9
| 2158.85 |  | 2.9
Смена стекол | 1732.14 | м2 | 2.55
| 1732.14 |  | 2.55
Смена труб из водогазопроводных труб д.20 с произв | 279.47 | шт. | 0.3
| 279.47 |  | 0.3
Смена труб канализации д. 50 | 4028.36 | м | 4.5
| 4028.36 |  | 4.5
Содержание ДРС 1,2 кв.2019 г. к=0,8 | 26032.32 | м2 | 32540.4
| 26032.32 |  | 32540.4
Содержание ДРС 3,4 кв. 2019 г. коэф. 0,8 | 29286.36 | м2 | 32540.4
| 29286.36 |  | 32540.4
Уборка МОП 1,2 кв. 2019 г. к=0,8 | 39666.8 | м2 | 24947.66
| 39666.8 |  | 24947.66
Уборка МОП 3,4 кв. 2019 г. К=0,8 | 42762.17 | м2 | 25760.35
| 42762.17 |  | 25760.35
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2019 г. к=0,8 | 75737.83 | м2 | 30913.4
| 75737.83 |  | 30913.4
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2019 г. к=0,8 | 72278.5 | м2 | 29501.43
| 72278.5 |  | 29501.43
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0 | 122351.9 | м2 | 32540.4
| 122351.9 |  | 32540.4
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0 | 128534.58 | м2 | 32540.4
| 128534.58 |  | 32540.4
Установка пружины | 420.6 | шт. | 1
| 420.6 |  | 1
Устранение свищей сваркой | 1014.24 | свищ | 2
| 1014.24 |  | 2
Устранение свищей хомутами | 718.4 | шт. | 4
Устранение свищей хомутами | 342.68 | шт. | 2
| 1061.08 |  | 6
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.201 | 2603.23 | м2 | 32540.4
| 2603.23 |  | 32540.4
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.201 | 2928.64 | м2 | 32540.4
| 2928.64 |  | 32540.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего и | 12365.35 | м2 | 32540.4
| 12365.35 |  | 32540.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего и | 12365.35 | м2 | 32540.4
| 12365.35 |  | 32540.4
замена эл. лампочки накаливания | 1043.16 | шт. | 12
| 1043.16 |  | 12
замена эл.выключателя | 178.84 | шт. | 1
| 178.84 |  | 1
навеска замка | 607.31 | шт. | 1
| 607.31 |  | 1
окраска дверей и поручней | 8713 | 1 дом | 1
| 8713 |  | 1
осмотр подвала | 3241.68 | раз | 12
| 3241.68 |  | 12
регулировка теплоносителя | 865.08 | узел | 2
| 865.08 |  | 2
ремонт стояка КНС | 13075 | 1 стояк | 1
| 13075 |  | 1
ремонт труб КНС | 225.84 | шт. | 2
| 225.84 |  | 2
сброс воздуха со стояков отопления | 3729.18 | 1 стояк | 6
| 3729.18 |  | 6
| 844509.24 |  | 464975.42