## столяро 44
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Столярова, д. 44 | период: 01.01.2021-31.12.2021
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Начальное сальдо на 01.01.2021 г. | 618040.8742 | руб.
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | 1085048.22 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | 1011811.5 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2021 г. | -73236.72 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: | 436157.28 | руб.
Леонов М.В. | 415841.76 | руб.
Провайдеры: | 20315.52 | руб.
Всего доходов по дому за 2021 г. | 1500889.98 | руб.
Расходы по дому:
1.Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 197188.74
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 95691.12 | м2 | 23226
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 101497.62 | м2 | 23226
2.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 91162.02
Уборка МОП 1,2 кв. 2021 г. К=0,8 | 44129.4 | м2 | 23226
Уборка МОП 3,4 кв. 2021 г. К=0,8 | 47032.62 | м2 | 23226
3.Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
4.Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 27174.42
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2021г. 1-5эт.К=0 | 2322.6 | м2 | 23226
Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2021г. 1-5 эт.К=0, | 2322.6 | м2 | 23226
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2021г.1-5эт.К=0,8 | 2090.34 | м2 | 23226
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2021г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 2090.34 | м2 | 23226
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2021 | 8825.88 | м2 | 23226
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2021 | 9522.66 | м2 | 23226
5.Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 177618.35
Приваривание сничек | 389.6 | шт. | 1
Пробивка проемов в стенах, закладка кирпичем и оштукатуривание после | 1328.07 | м2 | 1
Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 23560.2 | м | 108
Ремонт двери | 4642.17 | шт. | 3
Ремонт доводчика | 674.52 | шт. | 1
Ремонт козырька | 12306.27 | шт. | 2
Ремонт крыльца | 4759.17 | шт. | 1
Ремонт мягкой кровли | 12656 | м2 | 112
Ремонт мягкой кровли кровельной мастикой | 4718 | м2 | 40
Ремонт оконных рам | 1282.45 | шт. | 1
Ремонт тамбурной двери | 4821.48 | шт. | 1
Ремонт электросчетчика | 969.5 | шт. | 2
Установка досок объявлений | 2299.5 | шт. | 6
Установка пружины | 714.34 | шт. | 2
Установка светильников с датчиком на движение | 6197.1 | шт | 6
вынос мусора, нежил. помещ | 1212.35 | помещ | 1
замена электрической лампы накаливания | 147.24 | шт. | 1
изготовление доски объявлений | 5286 | шт. | 6
изготовление и установка сничек на металлическую дверь | 1165.8 | шт. | 2
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 16790.1 | шт. | 30
навеска замка (крабовый) | 2448.3 | шт. | 5
Замена электрической лампы накаливания | 2084.48 | шт. | 16
Замена электрической розетки | 209.55 | шт. | 1
Замена электровыключателей | 815.68 | шт. | 2
Замена электропатрона с материалами при открытой арматуре | 3689.76 | шт. | 16
Замена электропатрона с материалом | 489.9 | шт. | 1
Изготовление и установка сничек на металлическую дверь | 165.28 | шт. | 2
Изготовление сничек | 143.52 | шт. | 2
Краска | 1200 | кг | 12
Крепление силового провода | 63.04 | м | 2
Навеска замка (тросовый) | 971.18 | шт. | 2
Закрытие продуха кирпичем | 6899.2 | м2 | 2
Закрытие штроб коммуникаций кирпичом в подвале | 7860.79 | дом | 0.5
Врезка внутреннего замка | 1611.46 | шт. | 1
Замена автомата | 248.9 | шт. | 1
установка пружины | 714.34 | шт. | 2
Устройство (монтаж) освещения над подъездом | 2534.35 | место | 1
Частичный ремонт подъезда, ул. Столярова, д.44, п. 3 | 34838 | подъезд | 1
Осмотр электропроводки | 417.76 | дом | 1
Очистка кровли домов от снега и сосулек | 4293 | м2 | 90
6.Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 264138.22 |  |  | сантехника
Очистка канализационной сети | 15590.56 | м | 52
Очистка канализационной сети | 11984.96 | м | 86
Очистка канализационной сети | 13877.85 | м | 21
Промывка водоподогревателя | 13919.66 | шт. | 2
Промывка канализационного выпуска | 21128.96 | подъезд | 8
Регулировка теплоносителя | 847.16 | шт. | 1
Ремонт вентелей до 32 д. | 435.01 | шт. | 1
Вывод воды с подвала для хоз. нужд | 2152.47 | шт. | 1
Вывод летнего водопровода | 1405.88 | шт. | 1
Выезд а/машины по заявке | 6805.8 | выезд | 12
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель | 21529.5 | 1 стояк | 31
Смена вентиля до 20 мм | 609.99 | шт. | 1
Смена врезки/сборки (с применением сварочных работ) общая | 2005.85 | шт. | 1
Закрытие/открытие стояков водоснабжения с использованием а/м газель | 3461.22 | 1 стояк | 6
Замена калачей на водоподогревателе | 115633.35 | шт. | 7
Осмотр подвала | 381.43 | 1 дом | 1
Осмотр подвала | 2530.44 | дом | 3
Устранение свищей хомутами | 427.22 | шт. | 1
Частичная замена стояка КНС д. 110 | 9867.06 | квартира | 7
Чистка водоподогревателя | 14004.3 | шт. | 2
Чистка врезки | 1492.34 | шт. | 1
смена тройника на розливе п/п | 1812.78 | шт. | 2
Запуск системы отопления | 1117 | шт. | 1
Отключение отопления | 1117.43 | шт. | 1
7.Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
8.Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
9.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10.Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 1347.82
Утепление продухов изовером | 410.43 | м2 | 3
Обследование вентиляции в квартире | 937.39 | квартира | 1
11.Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0
12.Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 45708.77
Содержание ДРС 1,2 кв. 2021 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 22296.96 | м2 | 23226
Содержание ДРС 3,4 кв. 2021 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 23411.81 | м2 | 23226
13.Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7282.58
Дезинсекция Дезснабсервис | 1133.78 | м2 | 683
Дезинсекция Портал 75 | 6148.8 | м2 | 2049.6
14.Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 263044.15
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85; | 394.84 | м2 | 23226
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85; | 394.84 | м2 | 23226
Санитарная обрезка сухих вершин и веток деревьев (без автовышки) | 2644.62 | шт. | 3
Санитарная обрезка сухих вершин и веток деревьев с исп-ем автовышки | 3590 | шт. | 2
Отпуск цветочной рассады без тары | 460.2 | шт. | 15
Покраска забора придомовой территории, Столярова, 44 | 9800 | дом | 1
Посадка саженца рябины | 4127.05 | шт. | 5
Посадка саженца сирени | 6603.28 | шт. | 8
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2021 г. К=0,6;0,8 | 55973.42 | м2 | 20353.97
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2021 г. К=0,6;0,8 | 70049.64 | м2 | 23226
Установка деревянного забора | 12191.4 | м | 36
покраска элементов детс. площадки придом. терр-рии, ул. Столярова, д. | 22876 | дом | 1
посадка саженцев кустарника | 21972.17 | шт. | 11
установка детской площадки | 26721.54 | шт | 1
установка урн | 5282.98 | шт. | 2
Демонтаж элементов детской площадки | 1057.74 | шт. | 1
Завоз песка на песочницы детских площадок | 3109.12 | м3 | 1
Валка деревьев диаметром свыше 300 мм в городских ус-ях с ис-ем автовы | 2567.29 | м3 | 1
Изготовление деревянного штакетного забора длиной 2,5 м, ЖЭУ-9 | 13228.02 | пролет | 18
15.Прочая работа (услуга) | 60500.94
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 4680 | кол-во показаний | 78
Старшие по дому | 55820.94 | руб.
Всего расходов по дому за 2021 г. | 1074665.07 | руб.
Всего расходов по дому с НДС за 2021 г. | 1350099.024 | руб.
Конечное сальдо по дому на 31.12.2021 г. | 789147.3502 | руб.

## накоп 2020
Накопительная по работам за период c 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
По адресу СТОЛЯРОВА ул. д.44
Наименование работ | Cуммa | Ед.изм | Кол-во
Валка деревьев диаметром свыше 300 мм в городских ус-ях с ис-ем автовы | 2567.29 | м3 | 1
Врезка внутреннего замка | 1611.46 | шт. | 1
Вывод воды с подвала для хоз. нужд | 2152.47 | шт. | 1
Вывод летнего водопровода | 1405.88 | шт. | 1
Выезд а/машины по заявке | 6805.8 | выезд | 12
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2021г. 1-5эт.К=0 | 2322.6 | м2 | 23226
Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2021г. 1-5 эт.К=0, | 2322.6 | м2 | 23226
Дезинсекция Дезснабсервис | 1133.78 | м2 | 683
Дезинсекция Портал 75 | 6148.8 | м2 | 2049.6
Демонтаж элементов детской площадки | 1057.74 | шт. | 1
Завоз песка на песочницы детских площадок | 3109.12 | м3 | 1
Закрытие продуха кирпичем | 6899.2 | м2 | 2
Закрытие штроб коммуникаций кирпичом в подвале | 7860.79 | дом | 0.5
Закрытие/открытие стояков водоснабжения с использованием а/м газель | 3461.22 | 1 стояк | 6
Замена автомата | 248.9 | шт. | 1
Замена калачей на водоподогревателе | 115633.35 | шт. | 7
Замена электрической лампы накаливания | 2084.48 | шт. | 16
Замена электрической розетки | 209.55 | шт. | 1
Замена электровыключателей | 815.68 | шт. | 2
Замена электропатрона с материалами при открытой арматуре | 3689.76 | шт. | 16
Замена электропатрона с материалом | 489.9 | шт. | 1
Запуск системы отопления | 1117 | шт. | 1
Изготовление деревянного штакетного забора длиной 2,5 м, ЖЭУ-9 | 13228.02 | пролет | 18
Изготовление и установка сничек на металлическую дверь | 165.28 | шт. | 2
Изготовление сничек | 143.52 | шт. | 2
Краска | 1200 | кг | 12
Крепление силового провода | 63.04 | м | 2
Навеска замка (тросовый) | 971.18 | шт. | 2
Обследование вентиляции в квартире | 937.39 | квартира | 1
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85; | 394.84 | м2 | 23226
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85; | 394.84 | м2 | 23226
Осмотр подвала | 381.43 | 1 дом | 1
Осмотр подвала | 2530.44 | дом | 3
Осмотр электропроводки | 417.76 | дом | 1
Отключение отопления | 1117.43 | шт. | 1
Отпуск цветочной рассады без тары | 460.2 | шт. | 15
Очистка канализационной сети | 15590.56 | м | 52
Очистка канализационной сети | 11984.96 | м | 86
Очистка канализационной сети | 13877.85 | м | 21
Очистка кровли домов от снега и сосулек | 4293 | м2 | 90
Покраска забора придомовой территории, Столярова, 44 | 9800 | дом | 1
Посадка саженца рябины | 4127.05 | шт. | 5
Посадка саженца сирени | 6603.28 | шт. | 8
Приваривание сничек | 389.6 | шт. | 1
Пробивка проемов в стенах, закладка кирпичем и оштукатуривание после | 1328.07 | м2 | 1
Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 23560.2 | м | 108
Промывка водоподогревателя | 13919.66 | шт. | 2
Промывка канализационного выпуска | 21128.96 | подъезд | 8
Регулировка теплоносителя | 847.16 | шт. | 1
Ремонт вентелей до 32 д. | 435.01 | шт. | 1
Ремонт двери | 4642.17 | шт. | 3
Ремонт доводчика | 674.52 | шт. | 1
Ремонт козырька | 12306.27 | шт. | 2
Ремонт крыльца | 4759.17 | шт. | 1
Ремонт мягкой кровли | 12656 | м2 | 112
Ремонт мягкой кровли кровельной мастикой | 4718 | м2 | 40
Ремонт оконных рам | 1282.45 | шт. | 1
Ремонт тамбурной двери | 4821.48 | шт. | 1
Ремонт электросчетчика | 969.5 | шт. | 2
Санитарная обрезка сухих вершин и веток деревьев (без автовышки) | 2644.62 | шт. | 3
Санитарная обрезка сухих вершин и веток деревьев с исп-ем автовышки | 3590 | шт. | 2
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель | 21529.5 | 1 стояк | 31
Смена вентиля до 20 мм | 609.99 | шт. | 1
Смена врезки/сборки (с применением сварочных работ) общая | 2005.85 | шт. | 1
Содержание ДРС 1,2 кв. 2021 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 22296.96 | м2 | 23226
Содержание ДРС 3,4 кв. 2021 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 23411.81 | м2 | 23226
Уборка МОП 1,2 кв. 2021 г. К=0,8 | 44129.4 | м2 | 23226
Уборка МОП 3,4 кв. 2021 г. К=0,8 | 47032.62 | м2 | 23226
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2021 г. К=0,6;0,8 | 55973.42 | м2 | 20353.97
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2021 г. К=0,6;0,8 | 70049.64 | м2 | 23226
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 95691.12 | м2 | 23226
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 101497.62 | м2 | 23226
Установка деревянного забора | 12191.4 | м | 36
Установка досок объявлений | 2299.5 | шт. | 6
Установка пружины | 714.34 | шт. | 2
Установка светильников с датчиком на движение | 6197.1 | шт | 6
Устранение свищей хомутами | 427.22 | шт. | 1
Устройство (монтаж) освещения над подъездом | 2534.35 | место | 1
Утепление продухов изовером | 410.43 | м2 | 3
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2021г.1-5эт.К=0,8 | 2090.34 | м2 | 23226
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2021г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 2090.34 | м2 | 23226
Частичная замена стояка КНС д. 110 | 9867.06 | квартира | 7
Частичный ремонт подъезда, ул. Столярова, д.44, п. 3 | 34838 | подъезд | 1
Чистка водоподогревателя | 14004.3 | шт. | 2
Чистка врезки | 1492.34 | шт. | 1
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2021 | 8825.88 | м2 | 23226
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2021 | 9522.66 | м2 | 23226
вынос мусора, нежил. помещ | 1212.35 | помещ | 1
замена электрической лампы накаливания | 147.24 | шт. | 1
изготовление доски объявлений | 5286 | шт. | 6
изготовление и установка сничек на металлическую дверь | 1165.8 | шт. | 2
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 16790.1 | шт. | 30
навеска замка (крабовый) | 2448.3 | шт. | 5
покраска элементов детс. площадки придом. терр-рии, ул. Столярова, д. | 22876 | дом | 1
посадка саженцев кустарника | 21972.17 | шт. | 11
смена тройника на розливе п/п | 1812.78 | шт. | 2
установка детской площадки | 26721.54 | шт | 1
установка пружины | 714.34 | шт. | 2
установка урн | 5282.98 | шт. | 2
1074665.07