## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: 1 мкр., д. 43 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2019-31.12.2019
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Сальдо начальное на 01.01.2019 г. |  | -1062264.0298 | руб.
Доходы за 2019 г.
Всего начислено за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. |  | 1647049.52 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. |  | 1614701.97 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2019 г. |  | -32347.55 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: |  | 55392 | руб.
Провайдеры: |  | 13572 | руб.
Сараева И.З. (1МКР д.43 пом.42) |  | 41820 | руб.
Всего доходов по дому за 2019 г. |  | 1702441.52 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | #REF! | 216732.73
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 105695.86 | м2 | 28110.6
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 111036.87 | м2 | 28110.6
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 85113.64
Уборка МОП 1,2 кв. 2019 г. к=0,9,1 |  | 47788.02 | м2 | 28110.6
Уборка МОП 3,4 кв. 2019 г. К=0,9; 1 |  | 37325.62 | м2 | 21087.92
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | #REF! | 118864.68
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 58319.97 | Чел. | 1101
Вывоз ТКО 3,4 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 60544.71 | Чел. | 1143
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 127903.23
Гор.вода потр.при содер.общего имущ.в МКД 1,2кв.2019.10-16 эт.К=0,85;0 |  | 3092.17 | м2 | 28110.6
Гор.вода потр.при содр.общ.имущ-ва в МКД 3,4кв.2019г.10-16эт.К=0,85;0, |  | 3092.17 | м2 | 28110.6
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2019г.10-16 эт К=0,85;0 |  | 2811.06 | м2 | 28110.6
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 1,2кв.2019г. 10-16эт.К=0,85;0,9 |  | 2529.95 | м2 | 28110.6
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 1,2 кв.2019 |  | 57626.73 | м2 | 28110.6
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 3,4 кв.2019 |  | 58751.15 | м2 | 28110.6
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  | 174130.58
Заделка выбоин в цементных полах |  | 94.78 | м2 | 0.2
Замена пакетных выключателей |  | 395.71 | шт. | 1
Замена электрической лампы накаливания |  | 4843.4 | шт. | 61
Замена электропатрона с материалами при закрытой арматуре |  | 1114.1 | шт. | 5
Замена электропатрона с материалами при открытой арматуре |  | 1383.66 | шт. | 6
Замена электропроводки |  | 1790.3 | м | 10
Замена электропроводки |  | 704.55 | м | 3
Изготовление забора металлического |  | 5519.79 | п/м | 9
Изготовление и установка дверного полотна деревянного |  | 2520.04 | м2 | 2.08
Навеска замка (крабовый) |  | 333.38 | шт. | 1
Навеска замка (тросовый) |  | 1156.77 | шт. | 3
Ремонт дверных полотен |  | 1267.74 | шт. | 1
Ремонт оконных переплетов |  | 478.58 | м2 | 0.5
Прочистка ливневого коллектора |  | 313.29 | м | 1
Установка пластиковых окон в подъзд г. Чита 1 мкр. д.43 п.2 |  | 137514 | шт. | 1
Установка пружины |  | 420.6 | шт. | 1
Установка светильников с датчиком на движение |  | 10328.5 | шт | 10
Установка светильников с датчиком на движение на этажных лестничных пл |  | 2217.09 | шт. | 1
замена эл. лампочки накаливания |  | 695.44 | шт. | 8
замена электро-патрона |  | 431.55 | шт. | 3
навеска замка |  | 607.31 | шт. | 1
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 162617.44
Выезд а/машины по заявке |  | 3876.24 | выезд | 8
Закрытие и открытие стояков |  | 5665.52 | 1 стояк | 7
Очистка канализационной сети |  | 842.1 | м | 3
Очистка канализационной сети |  | 1532.96 | м | 11
Прочистка труб водоснабжения |  | 258.88 | м | 1.5
Ремонт канализационной трубы 50 мм |  | 1214.48 | м | 2
Смена вентиля д.50 мм. |  | 2090.09 | шт. | 1
Смена вентиля до 20 мм |  | 11589.81 | шт. | 19
Смена вентиля, д. 20 мм |  | 3837.8 | шт. | 2
Смена задвижек д. до 80 мм |  | 16888.46 | шт. | 2
Смена задвижек диаметром 80 мм |  | 16888.46 | шт. | 2
Смена задвижки д. 50 |  | 5748.33 | шт. | 3
Смена труб ГВС д.20 |  | 2060 | м | 2
Смена труб ГВС и ХВС д.32 |  | 10528 | м | 7
Смена труб канализации д.100 |  | 1096 | м | 1
Смена труб канализации д.50 |  | 394.5 | м | 0.5
Удаление воздуха со стояков отопления |  | 4352.88 | 1 стояк | 6
Устранение свищей хомутами |  | 359.2 | шт. | 2
осмотр подвала |  | 2161.12 | раз | 8
проведение профилактических работ по насосным станциям |  | 63226.71 | шт. | 37
ремонт труб КНС |  | 225.84 | шт. | 2
сброс воздуха со стояков отопления |  | 1243.06 | 1 стояк | 2
смена труб ГВС и ХВС д.20 ПП |  | 1605 | м | 1
смена труб канализации д.100 мм. |  | 4932 | м | 4.5
7. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме |  | 47928.57
Содержание мусоропровода 1,2 кв. 2019 г. К=1 |  | 23331.8 | м2 | 28110.6
Содержание мусоропровода 3,4 кв. 2019 г. К=1 |  | 24596.77 | м2 | 28110.6
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | #REF! | 227695.86
Содержание, экспл.и ремонт лифтового хоз-ва 1,2 кв.2019г. К=0,9;1 |  | 113847.93 | м2 | 28110.6
Содержание,экспл. и ремонт лифтового хоз-ва 3,4 кв. 2019 г. К=0,9;1 |  | 113847.93 | м2 | 28110.6
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | #REF! | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | #REF! | 2139.72
Изготовление и установка дверец на вент продухи |  | 1505.87 | м2 | 0.56
Утепление продухов изовером |  | 136.81 | м2 | 1
прочистка вентиляционных каналов |  | 497.04 | м | 12
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | #REF! | 0
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | #REF! | 45140.01
Содержание ДРС 1,2 кв.2019 г. К=1 |  | 19559.36 | м2 | 28110.6
Содержание ДРС 3,4 кв. 2019 г. коэф. 0,85;0,9;1 |  | 25580.65 | м2 | 28110.6
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 4715.82
Дератизация |  | 4715.82 | м2 | 3321
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | #REF! | 112841.56
Краска |  | 4500 | кг | 45
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85; |  | 220.76 | м2 | 12985.88
Рассада цветов |  | 2054.8 | шт. | 44
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2019 г. к=0,85;0,9;1 |  | 52566.84 | м2 | 28110.6
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2019 г. к=0,85;0,9;1 |  | 52285.74 | м2 | 28110.6
Установка скамеек в деревянном исполнении |  | 1213.42 | шт | 2
15. Прочая работа (услуга) | 3966.1017 | 4680
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 3966.1017 | 4680 | кол-во показаний | 78
16. Всего расходов по дому за 2019 г. | #REF! | 1325823.84 | руб. |  | 0
17. Всего расходов по дому с НДС за 2019 г. |  | 1595668.608 | руб.
18. Конечное сальдо по дому на 31.12.2019 г. |  | -955491.1178 | руб.
19. Конечное сальдо с учетом дебиторской задолженности (переплаты) на 31.12.2019 г. |  | -987838.6678 | руб.

## Лист2
Накопительная по работам за период c 01.01.2019 по 31.12.2019 г.
По адресу 1-й мкр д.43
Наименование работ | Cуммa | Ед.изм | Кол-во
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 58319.97 | Чел. | 1101
Вывоз ТКО 3,4 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 60544.71 | Чел. | 1143
Выезд а/машины по заявке | 3876.24 | выезд | 8
Гор.вода потр.при содер.общего имущ.в МКД 1,2кв.2019.10-16 эт.К=0,85;0 | 3092.17 | м2 | 28110.6
Гор.вода потр.при содр.общ.имущ-ва в МКД 3,4кв.2019г.10-16эт.К=0,85;0, | 3092.17 | м2 | 28110.6
Дератизация | 4715.82 | м2 | 3321
Заделка выбоин в цементных полах | 94.78 | м2 | 0.2
Закрытие и открытие стояков | 5665.52 | 1 стояк | 7
Замена пакетных выключателей | 395.71 | шт. | 1
Замена электрической лампы накаливания | 4843.4 | шт. | 61
Замена электропатрона с материалами при закрытой арматуре | 1114.1 | шт. | 5
Замена электропатрона с материалами при открытой арматуре | 1383.66 | шт. | 6
Замена электропроводки | 1790.3 | м | 10
Замена электропроводки | 704.55 | м | 3
Изготовление забора металлического | 5519.79 | п/м | 9
Изготовление и установка дверец на вент продухи | 1505.87 | м2 | 0.56
Изготовление и установка дверного полотна деревянного | 2520.04 | м2 | 2.08
Краска | 4500 | кг | 45
Навеска замка (крабовый) | 333.38 | шт. | 1
Навеска замка (тросовый) | 1156.77 | шт. | 3
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85; | 220.76 | м2 | 12985.88
Очистка канализационной сети | 842.1 | м | 3
Очистка канализационной сети | 1532.96 | м | 11
Прочистка ливневого коллектора | 313.29 | м | 1 | 5
Прочистка труб водоснабжения | 258.88 | м | 1.5
Рассада цветов | 2054.8 | шт. | 44
Ремонт дверных полотен | 1267.74 | шт. | 1
Ремонт канализационной трубы 50 мм | 1214.48 | м | 2
Ремонт мусоропровода | 521.12 | п/м | 1
Ремонт оконных переплетов | 478.58 | м2 | 0.5
Смена вентиля д.50 мм. | 2090.09 | шт. | 1
Смена вентиля до 20 мм | 11589.81 | шт. | 19
Смена вентиля, д. 20 мм | 3837.8 | шт. | 2
Смена задвижек д. до 80 мм | 16888.46 | шт. | 2
Смена задвижек диаметром 80 мм | 16888.46 | шт. | 2
Смена задвижки д. 50 | 5748.33 | шт. | 3
Смена труб ГВС д.20 | 2060 | м | 2
Смена труб ГВС и ХВС д.32 | 10528 | м | 7
Смена труб канализации д.100 | 1096 | м | 1
Смена труб канализации д.50 | 394.5 | м | 0.5
Содержание ДРС 1,2 кв.2019 г. К=1 | 19559.36 | м2 | 28110.6
Содержание ДРС 3,4 кв. 2019 г. коэф. 0,85;0,9;1 | 25580.65 | м2 | 28110.6
Содержание мусоропровода 1,2 кв. 2019 г. К=1 | 23331.8 | м2 | 28110.6
Содержание мусоропровода 3,4 кв. 2019 г. К=1 | 24596.77 | м2 | 28110.6
Содержание, экспл.и ремонт лифтового хоз-ва 1,2 кв.2019г. К=0,9;1 | 113847.93 | м2 | 28110.6
Содержание,экспл. и ремонт лифтового хоз-ва 3,4 кв. 2019 г. К=0,9;1 | 113847.93 | м2 | 28110.6
Уборка МОП 1,2 кв. 2019 г. к=0,9,1 | 47788.02 | м2 | 28110.6
Уборка МОП 3,4 кв. 2019 г. К=0,9; 1 | 37325.62 | м2 | 21087.92
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2019 г. к=0,85;0,9;1 | 52566.84 | м2 | 28110.6
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2019 г. к=0,85;0,9;1 | 52285.74 | м2 | 28110.6
Удаление воздуха со стояков отопления | 4352.88 | 1 стояк | 6
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 105695.86 | м2 | 28110.6
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 111036.87 | м2 | 28110.6
Установка пружины | 420.6 | шт. | 1
Установка светильников с датчиком на движение | 10328.5 | шт | 10
Установка светильников с датчиком на движение на этажных лестничных пл | 2217.09 | шт. | 1
Установка скамеек в деревянном исполнении | 1213.42 | шт | 2
Устранение свищей хомутами | 359.2 | шт. | 2
Утепление продухов изовером | 136.81 | м2 | 1
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2019г.10-16 эт К=0,85;0 | 2811.06 | м2 | 28110.6
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 1,2кв.2019г. 10-16эт.К=0,85;0,9 | 2529.95 | м2 | 28110.6
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 1,2 кв.2019 | 57626.73 | м2 | 28110.6
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 3,4 кв.2019 | 58751.15 | м2 | 28110.6
замена эл. лампочки накаливания | 695.44 | шт. | 8
замена электро-патрона | 431.55 | шт. | 3
навеска замка | 607.31 | шт. | 1
осмотр подвала | 2161.12 | раз | 8
проведение профилактических работ по насосным станциям | 63226.71 | шт. | 37 | 6
прочистка вентиляционных каналов | 497.04 | м | 12
ремонт мусоропровода | 428.87 | шт. | 1
ремонт труб КНС | 225.84 | шт. | 2
сброс воздуха со стояков отопления | 1243.06 | 1 стояк | 2
смена труб ГВС и ХВС д.20 ПП | 1605 | м | 1
смена труб канализации д.100 мм. | 4932 | м | 4.5
Установка пластиковых окон в подъзд г. Чита 1 мкр. д.43 п.2 | 137514
1326773.83
1325823.84