## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Промышленная, д. 57 | период: 01.01.2021-31.12.2021
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Начальное сальдо на 01.01.2021 г. | -166068.178
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | 2627607.6 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. | 2780194.83 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2021 г. | 152587.23 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: | 13572 | руб.
Провайдеры: | 13572 | руб.
Всего доходов по дому за 2021 г. | 2627607.6 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 383527.26
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 186116.88 | м2 | 45174
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 197410.38 | м2 | 45174
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 188872.5
Уборка МОП 1,2 кв. 2021 г. К=0,9;1 | 92154.96 | м2 | 45174
Уборка МОП 3,4 кв. 2021 г. К=0,9;1 | 96717.54 | м2 | 45174
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 215028.24
Гор.вода потр.при содер.общего имущ. в МКД 1,2 кв.2021г.6-9эт.К=0,9 | 6324.36 | м2 | 45174
Гор.вода потр.при содер.общего имущ. в МКД 3,4 кв.2021г.6-9эт.К=0,9;1 | 6776.1 | м2 | 45174
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 1,2 кв. 2021г.6-9 эт. К=0,9 | 5420.88 | м2 | 45174
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 3.4 кв. 2021г.6-9 эт. К=0,9;1 | 5872.62 | м2 | 45174
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2021 | 93058.44 | м2 | 45174
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2021 | 97575.84 | м2 | 45174
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 303690.4
Закрытие продуха кирпичем | 241.47 | м2 | 0.07
Замена автомата | 248.9 | шт. | 1
Замена пакетных выключателей | 362.51 | шт. | 1
Замена эл.провода | 7627.27 | 1 пм | 7
Замена электрической лампы накаливания | 736.2 | шт. | 5
Замена электропатрона с материалами при открытой арматуре | 230.61 | шт. | 1
Замена электропатрона с материалом | 979.8 | шт. | 2
Осмотр электропроводки | 417.76 | дом | 1
Осмотр крыши | 262.72 | дом | 1
Осмотр электросчетчика | 196.2 | шт. | 1
Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 872.6 | м | 4
Ремонт аварийных выходов | 1808.83 | шт. | 1
Ремонт кровли | 322.87 | м2 | 0.72
Ремонт межпанельных швов с исп. автовышки | 31238.6 | м | 23
Ремонт подъезда, ул. Промышленная, 57 п.1 | 241133.34 | дом | 1
Установка водомерного счетчика | 199.29 | шт. | 1
Установка и слив ванн в чердаке | 836.6 | шт. | 1
Установка перемычки на радиаторе | 2043.98 | шт. | 2
замена электрической лампы накаливания | 1619.64 | шт. | 11
замер температуры воздуха в кв. | 510.54 | помещ | 2
замеры темпер. воздуха в квартире и подвале | 785.12 | замер | 2
Изготовление и установка информационной доски размером 0,9*0,7 м | 903.31 | шт. | 1
Изготовление реестров для собственников, Промышленная, 57 | 3200 | дом | 1
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 6716.04 | шт. | 12
осмотр электросчетчика | 196.2 | шт. | 1
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 214281.71
Восстановление подъездного отопления | 5992.68 | подъезд | 1
Вывод воды с подвала для хоз. нужд | 2152.47 | шт. | 1
Выезд а/машины по заявке | 7372.95 | выезд | 13
Закрытие и открытие стояков | 809.36 | 1 стояк | 1
Закрытие/открытие стояков водоснабжения с использованием а/м газель | 6345.57 | 1 стояк | 11
Замена муфты | 967.96 | шт. | 2
Замена отвода | 1102.86 | шт. | 3
Замена прокладок на задвижке | 885.78 | шт. | 2
Запуск системы отопления | 2234 | шт. | 2
Обследование вентиляции в квартире | 937.39 | квартира | 1
Осмотр подвала | 10965.24 | дом | 13
Осмотр сантех. оборудования | 6094.66 | шт. | 13
Отогрев стояков с использованием а/м ИЖ | 12634.8 | м | 30
Отогрев стояков с использованием а/м газель | 17306.1 | м | 30
Отсыпка, откачка нечистот в подвале | 14216.09 | 1 дом | 1
Очистка внутридомовой канализационной сети | 4304.82 | п/м | 6
Очистка канализационной сети | 1254.24 | м | 9
Очистка канализационной сети | 1321.7 | м | 2
Очистка канализационной сети | 23129.75 | м | 35
Откачка нечистот в подвале | 3077.9 | час | 10
Очистка теплового узла | 2300.84 | т\у | 1
Проведение профилактических работ по насосным станциям | 4011.3 | выезд | 10
Ремонт КНС | 3140.19 | м | 3
Ремонт вентелей до 32 д. | 870.02 | шт. | 2
Ремонт труб ГВС | 810.22 | м | 1
Ремонт труб КНС | 1642.96 | шт. | 8
Ремонт трубопроводной арматуры | 937.39 | шт. | 1
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель | 49309.5 | 1 стояк | 71
Смена кранов д 15 с использованием сварки | 766.64 | шт. | 2
Смена кранов д 20 с использованием сварки | 436.67 | шт. | 1
Устранение свищей на трубопроводах хомутами | 1546 | шт. | 2
Устранение свищей сваркой (с заплаткой) | 1066.06 | свищ | 1
Устранение свищей хомутами | 3844.98 | шт. | 9
Устранение свищей хомутами | 171.34 | шт. | 1
Утепление труб изовером и стеклотканью | 1104.08 | п/м | 4
Частичная замена стояка КНС д. 110 | 2819.16 | метр | 2
Чистка водоподогревателя | 9477.5 | шт. | 1
завоз песка в песочницу | 1354.89 | м3 | 0.3
замена стояка отопления (сварка) | 777.86 | м | 1
навеска замка (крабовый) | 979.32 | шт. | 2
осмотр системы отопления в квартире | 438.88 | квартира | 1
отключение/включение насосов | 295.87 | дом | 1
прочистка внутренней канализационной сети | 662.65 | м | 5
частичная замена стояка ГВС | 2411.07 | м | 1
7. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 381720.3
Содержание,экспл.и ремонт лифтового хоз-ва 1,2 кв. 2021 г.К=0,9;1 | 187923.84 | м2 | 45174
Содержание,экспл.и ремонт лифтового хоз-ва 3,4 кв. 2021 г.К=0,9;1 | 193796.46 | м2 | 45174
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 551.84
Утепление вентпродухов изовером | 551.84 | м2 | 2
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 88902.43
Содержание ДРС 1,2 кв. 2021 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 43367.04 | м2 | 45174
Содержание ДРС 3,4 кв. 2021 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 45535.39 | м2 | 45174
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 204518.53
Демонтаж элементов детской площадки | 1057.74 | шт. | 1
Завоз плодородной земли (чернозем) позаявочно | 4817.4 | кг | 620
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85; | 767.96 | м2 | 45174
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85; | 767.96 | м2 | 45174
Отпуск цветочной рассады без тары | 920.4 | шт. | 30
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2021 г. К=0,9;1 | 94865.4 | м2 | 45174
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2021 г. К=0,9;1 | 99382.8 | м2 | 45174
Установка новогодних елок с изготовлением деревянной крестовины | 571.41 | шт. | 0.5
Установка стол-песочницы | 1367.46 | шт. | 1
15. Прочая работа (услуга) | 9780
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 9780 | кол-во показаний | 163
16. Всего расходов по дому за 2021 г. | 1981093.21 | руб.
17. Всего расходов по дому с НДС за 2021 г. | 2387091.852 | руб.
18. Конечное сальдо по дому на 31.12.2021 г. | 88019.57 | руб.