## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. 2-Шубзаводская, д. 33 | период: 01.01.2016-31.12.2016 | период: 01.01.2019-31.12.2019
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Сальдо начальное на 01.01.2019 г. |  | -694322.4656 | руб.
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. |  | 1401507.98 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. |  | 1314066.95 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) по дому на 31.12.2019 |  | -87441.03 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: |  | 16957.92 | руб.
Провайдеры: |  | 16957.92 | руб.
Всего доходов по дому за 2019 г. |  | 1418465.9 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | #REF! | 211621
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 103202.98 | м2 | 27447.6
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 108418.02 | м2 | 27447.6
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 90302.58
Уборка МОП 1,2 кв. 2019 г. к=0,85 |  | 43916.16 | м2 | 27447.6
Уборка МОП 3,4 кв. 2019 г. К=0,85 |  | 46386.42 | м2 | 27447.6
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | #REF! | 117275.58
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 59273.43 | Чел. | 1119
Вывоз ТКО 3,4 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 |  | 58002.15 | Чел. | 1095
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 97438.98
Гор.вода потр. при содер.общего имущ.в МКД 2019г.1,2кв.6-9эт.К=0,85;0, |  | 3019.24 | м2 | 27447.6
Гор.вода потр.при содер.общ.имущ-ва в МКД 3,4кв.2019г.6-9эт.К=0,85;0,9 |  | 3293.71 | м2 | 27447.6
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 3,4 кв.2019г. 6-9 эт. К=0,85;0, |  | 2470.28 | м2 | 27447.6
Хол.вода потр.при содер.общего имущ. в МКД 1,2кв.2019г.6-9эт.К=0,85;0, |  | 2195.81 | м2 | 27447.6
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 1,2 кв.2019 |  | 26624.17 | м2 | 27447.6
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 3,4 кв.2019 |  | 59835.77 | м2 | 27447.6
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов |  | 8568.22
Замена электрической лампы накаливания |  | 397 | шт. | 5
Замена электровыключателей |  | 186.91 | шт. | 1
Замена электропатрона с материалами при закрытой арматуре |  | 222.82 | шт. | 1
Замена электропатрона с материалами при открытой арматуре |  | 461.22 | шт. | 2
Изготовление и установка сничек на металлическую дверь |  | 165.28 | шт. | 2
Навеска замка (крабовый) |  | 333.38 | шт. | 1
Навеска замка (тросовый) |  | 385.59 | шт. | 1
Прочистка ливневого коллектора |  | 1253.16 | м | 4
Ремонт дверных полотен |  | 1034.98 | шт. | 1
Устройство герметичной перегородки |  | 4040.95 | шт. | 1
замена эл. лампочки накаливания |  | 86.93 | шт. | 1
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 272922.93
Выезд а/машины по заявке |  | 2907.18 | выезд | 6
Закрытие и открытие стояков |  | 3237.44 | 1 стояк | 4
Освещение подвала |  | 3825.97 | шт. | 1
Покраска и изоляция труб отопления в подвале жилого дома |  | 54743.4 | дом | 0.6
Прочистка труб водоснабжения |  | 172.59 | м | 1
Смена вентиля до 20 мм |  | 609.99 | шт. | 1
Смена вентиля, д. 20 мм |  | 1918.9 | шт. | 1
Смена задвижек д. до 80 мм |  | 8444.23 | шт. | 1
Смена задвижек д.50 |  | 7214.6 | шт. | 2
Смена труб ГВС д.20 |  | 1030 | м | 1
Смена труб ГВС и ХВС д.32 |  | 6768 | м | 4.5
Смена труб ХВС и ГВС д. 25 |  | 44190 | м | 30
Удаление воздуха со стояков отопления |  | 4352.88 | 1 стояк | 6
Устранение свищей хомутами |  | 179.6 | шт. | 1
окраска розливов отопления и гвс металл |  | 18067.5 | м2 | 22.5
осмотр подвала |  | 270.14 | раз | 1
покраска розливов |  | 18116.06 | м2 | 18.8
проведение профилактических работ по насосным станциям |  | 63226.71 | шт. | 37
сброс воздуха с системы отопления |  | 4972.24 | 1 стояк | 8
смена труб ГВС и ХВС д.20 ПП |  | 7222.5 | м | 4.5
смена труб ГВС и ХВС д.32 ПП |  | 0 | м | 10
смена труб ХВС и ГВС д.50 ПП |  | 20980 | м | 10
смена труб отопления д.20 (металл) |  | 473 | п/м | 1
7. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | #REF! | 137238
Содержание, экспл. и ремонт лифтового хоз-ва 1,2 кв. 2019 г. К=0,85 |  | 68619 | м2 | 27447.6
Содержание,экспл. и ремонт лифтового хоз-ва 3,4кв. 2019 г. К=0,85 |  | 68619 | м2 | 27447.6
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | #REF! | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | #REF! | 3799.56
Прочистка вентиляции |  | 3149.74 | 1 кв. | 1
Утепление вентпродухов изовером и монтажной пеной |  | 649.82 | шт. | 2
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | #REF! | 0
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | #REF! | 43284.87
Содержание ДРС 1,2 кв. 2019 г. К=0,85 |  | 18307.55 | м2 | 27447.6
Содержание ДРС 3,4 кв. 2019 г. коэф. 0,85;0,9;1 |  | 24977.32 | м2 | 27447.6
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | #REF! | 3919.2
Дератизация |  | 1306.4 | м2 | 920
Дератизация |  | 2612.8 | м2 | 1840
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | #REF! | 121659.82
Засыпка ям, промоин в асфальтовом покрытии придомовых территорий отсев |  | 16943.99 | м3 | 8.5
Изготовление и установка навесных качелей |  | 2120.72 | шт. | 1
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85; |  | 215.55 | м2 | 12679.6
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2019 г. к=0,85;0,9;1 |  | 51327 | м2 | 27447.6
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2019 г. к=0,85;0,9;1 |  | 51052.56 | м2 | 27447.6
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 3762.7119 | 4440 | кол-во показаний | 74
16. Всего расходов по дому за 2019 г. | #REF! | 1108030.74 | руб. |  | 0
17. Всего расходов по дому с НДС за 2019 г. |  | 1380689.448 | руб.
18. Конечное сальдо по дому на 31.12.2019 г. |  | -656546.0136 | руб.
19. Конечное сальдо с учетом дебиторской задолженности (переплаты) на 31.12.2019 г. |  | -743987.0436 | руб.

## Лист3
Накопительная по работам за период c 01.01.2019 по 31.12.2019 г.
По адресу 2-я ШУБЗАВОДСКАЯ ул. д.33
Наименование работ | Cуммa | Ед.изм | Кол-во
Вывоз ТКО 1,2 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 59273.43 | Чел. | 1119
Вывоз ТКО 3,4 кв. 2019 г. к=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 58002.15 | Чел. | 1095
Выезд а/машины по заявке | 2907.18 | выезд | 6
Гор.вода потр. при содер.общего имущ.в МКД 2019г.1,2кв.6-9эт.К=0,85;0, | 3019.24 | м2 | 27447.6
Гор.вода потр.при содер.общ.имущ-ва в МКД 3,4кв.2019г.6-9эт.К=0,85;0,9 | 3293.71 | м2 | 27447.6
Дератизация | 1306.4 | м2 | 920
Дератизация | 2612.8 | м2 | 1840
Закрытие и открытие стояков | 3237.44 | 1 стояк | 4
Замена электрической лампы накаливания | 397 | шт. | 5
Замена электровыключателей | 186.91 | шт. | 1
Замена электропатрона с материалами при закрытой арматуре | 222.82 | шт. | 1
Замена электропатрона с материалами при открытой арматуре | 461.22 | шт. | 2
Засыпка ям, промоин в асфальтовом покрытии придомовых территорий отсев | 16943.99 | м3 | 8.5
Изготовление и установка навесных качелей | 2120.72 | шт. | 1
Изготовление и установка сничек на металлическую дверь | 165.28 | шт. | 2
Навеска замка (крабовый) | 333.38 | шт. | 1
Навеска замка (тросовый) | 385.59 | шт. | 1
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85; | 215.55 | м2 | 12679.6
Освещение подвала | 3825.97 | шт. | 1
Покраска и изоляция труб отопления в подвале жилого дома | 54743.4 | дом | 0.6
Прочистка вентиляции | 3149.74 | 1 кв. | 1
Прочистка ливневого коллектора | 1253.16 | м | 4
Прочистка труб водоснабжения | 172.59 | м | 1
Ремонт дверных полотен | 1034.98 | шт. | 1
Смена вентиля до 20 мм | 609.99 | шт. | 1
Смена вентиля, д. 20 мм | 1918.9 | шт. | 1
Смена задвижек д. до 80 мм | 8444.23 | шт. | 1
Смена задвижек д.50 | 7214.6 | шт. | 2
Смена труб ГВС д.20 | 1030 | м | 1
Смена труб ГВС и ХВС д.32 | 6768 | м | 4.5
Смена труб ХВС и ГВС д. 25 | 44190 | м | 30
Содержание ДРС 1,2 кв. 2019 г. К=0,85 | 18307.55 | м2 | 27447.6
Содержание ДРС 3,4 кв. 2019 г. коэф. 0,85;0,9;1 | 24977.32 | м2 | 27447.6
Содержание, экспл. и ремонт лифтового хоз-ва 1,2 кв. 2019 г. К=0,85 | 68619 | м2 | 27447.6
Содержание,экспл. и ремонт лифтового хоз-ва 3,4кв. 2019 г. К=0,85 | 68619 | м2 | 27447.6
Уборка МОП 1,2 кв. 2019 г. к=0,85 | 43916.16 | м2 | 27447.6
Уборка МОП 3,4 кв. 2019 г. К=0,85 | 46386.42 | м2 | 27447.6
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2019 г. к=0,85;0,9;1 | 51327 | м2 | 27447.6
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2019 г. к=0,85;0,9;1 | 51052.56 | м2 | 27447.6
Удаление воздуха со стояков отопления | 4352.88 | 1 стояк | 6
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 103202.98 | м2 | 27447.6
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2019г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 108418.02 | м2 | 27447.6
Устранение свищей хомутами | 179.6 | шт. | 1
Устройство герметичной перегородки | 4040.95 | шт. | 1
Утепление вентпродухов изовером и монтажной пеной | 649.82 | шт. | 2
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 3,4 кв.2019г. 6-9 эт. К=0,85;0, | 2470.28 | м2 | 27447.6
Хол.вода потр.при содер.общего имущ. в МКД 1,2кв.2019г.6-9эт.К=0,85;0, | 2195.81 | м2 | 27447.6
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 1,2 кв.2019 | 26624.17 | м2 | 27447.6
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 3,4 кв.2019 | 59835.77 | м2 | 27447.6
замена эл. лампочки накаливания | 86.93 | шт. | 1
окраска розливов отопления и гвс металл | 18067.5 | м2 | 22.5
осмотр подвала | 270.14 | раз | 1
покраска розливов | 18116.06 | м2 | 18.8
проведение профилактических работ по насосным станциям | 63226.71 | шт. | 37
сброс воздуха с системы отопления | 4972.24 | 1 стояк | 8
смена труб ГВС и ХВС д.20 ПП | 7222.5 | м | 4.5
смена труб ГВС и ХВС д.32 ПП | 0 | м | 10
смена труб ХВС и ГВС д.50 ПП | 20980 | м | 10
смена труб отопления д.20 (металл) | 473 | п/м | 1
1108030.74